# 中国电信股份有限公司镇江分公司

# 2021年5G无线网工参建设项目

# 基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司镇江分公司

# 目录

一、项目总体情况	1

二、监测执行标准	2

三、电磁环境监测	3

四、结论	61

# 一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络， 具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系, 截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司镇江分公司（以下简称“镇江电信公司”）2021年5G无线网工参建设项目移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，镇江电信公司对2021年5G无线网工参建设项目基站进行了网上备案登记，并委托中通维易科技服务有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

# 二、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2020)；

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1	公众曝露控制限值

| 频率范围（MHz） | 电场强度（V/m） | 磁场强度（A/m） | 等效平面波功率密度（μW/cm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30～3000 | 12 | 0.032 | 40 |
| 3400～3600 | 12.83～13.2 | 0.034～0.035 | 45.3～48 |

# 三、电磁环境监测

## 3.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

## 3.2 监测依据

①《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-199）

②《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）试行；

③《通信基站环境保护工作备忘录》；

④《电磁环境控制限值》（GB8702-2020）。

## 3.3 监测结果

本次委托中通维易科技服务有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。镇江电信 2021年5G无线网工参建设项目基站现场监测统计结果见表 3-1。

表 3-1	镇江电信 2021年5G无线网工参建设项目基站现场监测结果汇总表

| 序号 | 区域 | 基站名称 | 是否完 成备案 | 监测结果 （μW/cm2） | 是否满 足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 大港区 | 湖润园9栋 | 完成 | 0.021~0.03 | 满足 |
| A-02 | 大港区 | 港东新村 | 完成 | 0.014~0.032 | 满足 |
| A-03 | 大港区 | 丁岗 | 完成 | 0.024~0.027 | 满足 |
| A-04 | 大港区 | 丁岗葛村东 | 完成 | 0.022~0.043 | 满足 |
| A-05 | 大港区 | 大港樊村 | 完成 | 0.026~0.066 | 满足 |
| A-06 | 大港区 | 大港大统华 | 完成 | 0.041~0.065 | 满足 |
| A-07 | 大港区 | 大港 | 完成 | 0.012~0.06 | 满足 |
| A-08 | 大港区 | 国信上城4栋 | 完成 | 0.029~0.029 | 满足 |
| A-09 | 大港区 | 港东新村东 | 完成 | 0.018~0.029 | 满足 |
| A-10 | 大港区 | 大港区政府 | 完成 | 0.028~0.047 | 满足 |
| A-11 | 大港区 | 幸福广场 | 完成 | 0.011~0.018 | 满足 |
| A-12 | 大港区 | 银山鑫城 | 完成 | 0.02~0.031 | 满足 |
| A-13 | 大港区 | 大港体育馆 | 完成 | 0.025~0.032 | 满足 |
| A-14 | 大港区 | 镇江楚桥路基站 | 完成 | 0.027~0.046 | 满足 |
| A-15 | 大港区 | 丁岗葛村搬迁 | 完成 | 0.038~0.062 | 满足 |
| A-16 | 大港区 | 金港生活广场 | 完成 | 0.021~0.039 | 满足 |
| A-17 | 大港区 | 大港北山 | 完成 | 0.024~0.032 | 满足 |
| A-18 | 大港区 | 龙溪路 | 完成 | 0.023~0.028 | 满足 |
| A-19 | 大港区 | 赵庄 | 完成 | 0.028~0.041 | 满足 |
| A-20 | 大港区 | 赵魏 | 完成 | 0.028~0.06 | 满足 |
| A-21 | 大港区 | 华都宾馆 | 完成 | 0.028~0.031 | 满足 |
| A-22 | 大港区 | 大港海俱 | 完成 | 0.021~0.038 | 满足 |
| A-23 | 大港区 | 丁岗纪庄 | 完成 | 0.02~0.025 | 满足 |
| A-24 | 大港区 | 葛村新苑50栋 | 完成 | 0.025~0.038 | 满足 |
| A-25 | 大港区 | 新华印刷 | 完成 | 0.028~0.04 | 满足 |
| A-26 | 大港区 | 大港果园村 | 完成 | 0.018~0.027 | 满足 |
| A-27 | 大港区 | 大港大百 | 完成 | 0.02~0.023 | 满足 |
| A-28 | 大港区 | 谏壁基站 | 完成 | 0.019~0.023 | 满足 |
| A-29 | 大港区 | 大港体育公园 | 完成 | 0.027~0.044 | 满足 |
| A-30 | 大港区 | 大港港务局 | 完成 | 0.018~0.023 | 满足 |
| A-31 | 大港区 | 港务码头 | 完成 | 0.028~0.043 | 满足 |
| A-32 | 大港区 | 白云石矿 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| A-33 | 大港区 | 石桥东华山 | 完成 | 0.012~0.016 | 满足 |
| A-34 | 大港区 | 万顷良田A5地块 | 完成 | 0.03~0.067 | 满足 |
| A-35 | 大港区 | 平昌新城A9地块 | 完成 | 0.027~0.084 | 满足 |
| A-36 | 大港区 | 平昌新城新润苑12栋 | 完成 | 0.03~0.043 | 满足 |
| A-37 | 大港区 | 丁岗智仁建材城 | 完成 | 0.027~0.041 | 满足 |
| A-38 | 大港区 | 邻里中心 | 完成 | 0.031~0.041 | 满足 |
| A-39 | 大港区 | 东方东 | 完成 | 0.012~0.017 | 满足 |
| A-40 | 大港区 | 东方技校 | 完成 | 0.016~0.03 | 满足 |
| A-41 | 大港区 | 平昌宾馆 | 完成 | 0.025~0.047 | 满足 |
| A-42 | 大港区 | 平昌医院 | 完成 | 0.024~0.037 | 满足 |
| A-43 | 大港区 | 平昌新城新瑞苑2栋 | 完成 | 0.024~0.056 | 满足 |
| A-44 | 大港区 | 大港厚角 | 完成 | 0.016~0.024 | 满足 |
| A-45 | 大港区 | 金港北角 | 完成 | 0.016~0.024 | 满足 |
| A-46 | 大港区 | 移动天力精工 | 完成 | 0.011~0.031 | 满足 |
| A-47 | 大港区 | 大港王巷 | 完成 | 0.02~0.022 | 满足 |
| A-48 | 大港区 | 移动万桥重机 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| A-49 | 大港区 | 中瑞产业园 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| A-50 | 大港区 | 五峰山大桥中 | 完成 | 0.018~0.026 | 满足 |
| A-51 | 大港区 | 五峰山大桥东 | 完成 | 0.021~0.091 | 满足 |
| A-52 | 大港区 | 金顺重机南 | 完成 | 0.025~0.034 | 满足 |
| A-53 | 大港区 | 奇美化工 | 完成 | 0.025~0.03 | 满足 |
| A-54 | 大港区 | 移动国亨化工 | 完成 | 0.016~0.039 | 满足 |
| A-55 | 大港区 | 港南新村 | 完成 | 0.016~0.02 | 满足 |
| A-56 | 大港区 | 银河路 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| A-57 | 大港区 | 新区公安 | 完成 | 0.011~0.022 | 满足 |
| A-58 | 大港区 | 明发锦绣银山 | 完成 | 0.021~0.03 | 满足 |
| A-59 | 大港区 | 移动金东厂区 | 完成 | 0.015~0.024 | 满足 |
| A-60 | 大港区 | 金东 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| A-61 | 大港区 | 移动新港东路 | 完成 | 0.019~0.02 | 满足 |
| A-62 | 大港区 | 金东纸业办公楼 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| A-63 | 大港区 | 路劲城南铁塔 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| A-64 | 大港区 | 柏森电气 | 完成 | 0.027~0.054 | 满足 |
| A-65 | 大港区 | 移动钧亚空调 | 完成 | 0.022~0.027 | 满足 |
| A-66 | 大港区 | 千盛电器南 | 完成 | 0.023~0.036 | 满足 |
| A-67 | 大港区 | 和诚乐业 | 完成 | 0.018~0.028 | 满足 |
| A-68 | 大港区 | 大港唐巷 | 完成 | 0.014~0.027 | 满足 |
| A-69 | 大港区 | 大港快鹿港 | 完成 | 0.024~0.034 | 满足 |
| A-70 | 大港区 | 北角 | 完成 | 0.019~0.035 | 满足 |
| B-01 | 丹徒区 | 千里村 | 完成 | 0.025~0.038 | 满足 |
| B-02 | 丹徒区 | 丹徒高新园区 | 完成 | 0.023~0.039 | 满足 |
| B-03 | 丹徒区 | 三院 | 完成 | 0.012~0.016 | 满足 |
| B-04 | 丹徒区 | 小徐庄 | 完成 | 0.033~0.063 | 满足 |
| B-05 | 丹徒区 | 电信渣滓南增补 | 完成 | 0.016~0.022 | 满足 |
| B-06 | 丹徒区 | 小徐庄东侧 | 完成 | 0.024~0.033 | 满足 |
| B-07 | 丹徒区 | 渣滓南 | 完成 | 0.013~0.021 | 满足 |
| B-08 | 丹徒区 | 小徐庄北侧高杆 | 完成 | 0.028~0.042 | 满足 |
| B-09 | 丹徒区 | 京口饭店（京沪） | 完成 | 0.024~0.055 | 满足 |
| B-10 | 丹徒区 | 绿地起航社 | 完成 | 0.041~0.06 | 满足 |
| B-11 | 丹徒区 | 诈树村西 | 完成 | 0.043~0.052 | 满足 |
| B-12 | 丹徒区 | 南站厕所站（京沪） | 完成 | 0.023~0.049 | 满足 |
| B-13 | 丹徒区 | 凤凰山 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| B-14 | 丹徒区 | 国际工业品城搬迁 | 完成 | 0.025~0.03 | 满足 |
| B-15 | 丹徒区 | 小牛村 | 完成 | 0.009~0.01 | 满足 |
| B-16 | 丹徒区 | 亚太五金城 | 完成 | 0.132~0.15 | 满足 |
| B-17 | 丹徒区 | 徐东南 | 完成 | 0.023~0.046 | 满足 |
| B-18 | 丹徒区 | 前北东 | 完成 | 0.019~0.037 | 满足 |
| B-19 | 丹徒区 | 杨巷 | 完成 | 0.03~0.039 | 满足 |
| B-20 | 丹徒区 | 富英新能源 | 完成 | 0.03~0.047 | 满足 |
| B-21 | 丹徒区 | 三山邮政 | 完成 | 0.027~0.065 | 满足 |
| B-22 | 丹徒区 | 丹徒火车站 | 完成 | 0.025~0.045 | 满足 |
| B-23 | 丹徒区 | 苏游2 | 完成 | 0.033~0.051 | 满足 |
| B-24 | 丹徒区 | 丹徒站3号投光灯塔南高杆 | 完成 | 0.041~0.069 | 满足 |
| B-25 | 丹徒区 | 徐东村西H杆 | 完成 | 0.028~0.031 | 满足 |
| B-26 | 丹徒区 | 大港秀山 | 完成 | 0.03~0.044 | 满足 |
| B-27 | 丹徒区 | 华通动力 | 完成 | 0.034~0.034 | 满足 |
| B-28 | 丹徒区 | 谷阳张巷 | 完成 | 0.029~0.04 | 满足 |
| B-29 | 丹徒区 | 长山 | 完成 | 0.028~0.058 | 满足 |
| B-30 | 丹徒区 | 联通谷阳白袍 | 完成 | 0.004~0.018 | 满足 |
| B-31 | 丹徒区 | 移动谷阳白袍 | 完成 | 0.043~0.048 | 满足 |
| B-32 | 丹徒区 | 三个中心 | 完成 | 0.008~0.015 | 满足 |
| B-33 | 丹徒区 | 光明南郡66栋 | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| B-34 | 丹徒区 | 光明南郡61栋 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| B-35 | 丹徒区 | 三山陆村 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| B-36 | 丹徒区 | 三山大润发 | 完成 | 0.011~0.027 | 满足 |
| B-37 | 丹徒区 | 丹徒质量检测中心 | 完成 | 0.014~0.034 | 满足 |
| B-38 | 丹徒区 | 盛德钢结构 | 完成 | 0.016~0.022 | 满足 |
| B-39 | 丹徒区 | 恒顺厂区 | 完成 | 0.004~0.018 | 满足 |
| B-40 | 丹徒区 | 昆仲机械 | 完成 | 0.007~0.027 | 满足 |
| B-41 | 丹徒区 | 五组山头 | 完成 | 0.01~0.023 | 满足 |
| B-42 | 丹徒区 | 润华无线 | 完成 | 0.006~0.008 | 满足 |
| B-43 | 丹徒区 | 魏玛假日 | 完成 | 0.01~0.015 | 满足 |
| B-44 | 丹徒区 | 联通陆村 | 完成 | 0.023~0.035 | 满足 |
| B-45 | 丹徒区 | 聚旺城市花园二期22栋 | 完成 | 0.007~0.014 | 满足 |
| B-46 | 丹徒区 | 太平洋商业中心 | 完成 | 0.001~0.017 | 满足 |
| B-47 | 丹徒区 | 中南香漫园二期18栋 | 完成 | 0.001~0.023 | 满足 |
| B-48 | 丹徒区 | 科苑华庭33栋 | 完成 | 0.001~0.031 | 满足 |
| B-49 | 丹徒区 | 聚旺城市花园 | 完成 | 0.005~0.011 | 满足 |
| B-50 | 丹徒区 | 港中西南 | 完成 | 0.096~0.146 | 满足 |
| B-51 | 丹徒区 | 潘相村 | 完成 | 0.014~0.03 | 满足 |
| B-52 | 丹徒区 | 北汽涂装车间北炮楼 | 完成 | 0.025~0.041 | 满足 |
| B-53 | 丹徒区 | 鹤林水泥厂东 | 完成 | 0.024~0.026 | 满足 |
| B-54 | 丹徒区 | 长乐山庄 | 完成 | 0.021~0.027 | 满足 |
| B-55 | 丹徒区 | 京口饭店 | 完成 | 0.021~0.026 | 满足 |
| B-56 | 丹徒区 | 辛丰魏家5(晓星北) | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| B-57 | 丹徒区 | 移动湖马南 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| B-58 | 丹徒区 | 辛丰魏家 | 完成 | 0.016~0.026 | 满足 |
| B-59 | 丹徒区 | 殷家村 | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| B-60 | 丹徒区 | 移动辛丰魏家 | 完成 | 0.016~0.024 | 满足 |
| B-61 | 丹徒区 | 辛丰魏家西1 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| B-62 | 丹徒区 | 联通湖马南GT | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| B-63 | 丹徒区 | 辛丰湖马 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| B-64 | 丹徒区 | 移动湖马 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| B-65 | 丹徒区 | 湖马 | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| B-66 | 丹徒区 | 潘相村西H杆 | 完成 | 0.013~0.017 | 满足 |
| B-67 | 丹徒区 | 辛丰魏家1 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| B-68 | 丹徒区 | 三山火车站 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| B-69 | 丹徒区 | 三山寺东H杆 | 完成 | 0.004~0.018 | 满足 |
| B-70 | 丹徒区 | 汇源公司 | 完成 | 0.015~0.015 | 满足 |
| B-71 | 丹徒区 | 移动三山火车站 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| B-72 | 丹徒区 | 高桥渡口 | 完成 | 0.013~0.014 | 满足 |
| B-73 | 丹徒区 | 邮政物流（京沪） | 完成 | 0.019~0.021 | 满足 |
| B-74 | 丹徒区 | 新天医疗 | 完成 | 0.018~0.02 | 满足 |
| B-75 | 丹徒区 | 铭基商贸城（京沪） | 完成 | 0.019~0.028 | 满足 |
| B-76 | 丹徒区 | 光明景园24栋 | 完成 | 0.036~0.051 | 满足 |
| B-77 | 丹徒区 | 绿美苗木 | 完成 | 0.036~0.063 | 满足 |
| B-78 | 丹徒区 | 利通公司2GT | 完成 | 0.013~0.018 | 满足 |
| B-79 | 丹徒区 | 移动彩虹城 | 完成 | 0.029~0.03 | 满足 |
| B-80 | 丹徒区 | 京江学院13号楼 | 完成 | 0.017~0.023 | 满足 |
| B-81 | 丹徒区 | 宝龙国际花园二期12栋 | 完成 | 0.022~0.046 | 满足 |
| B-82 | 丹徒区 | 京江学院16号楼 | 完成 | 0.02~0.029 | 满足 |
| B-83 | 丹徒区 | 荣盛家园3栋 | 完成 | 0.025~0.055 | 满足 |
| B-84 | 丹徒区 | 城东铭苑17栋 | 完成 | 0.026~0.033 | 满足 |
| B-85 | 丹徒区 | 宜东铭苑 | 完成 | 0.017~0.026 | 满足 |
| B-86 | 丹徒区 | 32°摩卡 | 完成 | 0.025~0.035 | 满足 |
| B-87 | 丹徒区 | 江科大新校区51#宿舍楼 | 完成 | 0.018~0.022 | 满足 |
| B-88 | 丹徒区 | 官塘 | 完成 | 0.037~0.041 | 满足 |
| B-89 | 丹徒区 | 繆家甸 | 完成 | 0.044~0.063 | 满足 |
| B-90 | 丹徒区 | 吴湾基站 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| B-91 | 丹徒区 | 镇江下黄山 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| B-92 | 丹徒区 | 官塘派出所门口广告牌 | 完成 | 0.032~0.061 | 满足 |
| B-93 | 丹徒区 | 移动回龙水库 | 完成 | 0.009~0.016 | 满足 |
| B-94 | 丹徒区 | 宝龙城市广场18-12栋 | 完成 | 0.018~0.028 | 满足 |
| B-95 | 丹徒区 | 丹徒行政服务中心 | 完成 | 0.004~0.051 | 满足 |
| B-96 | 丹徒区 | 京江学院5号教学楼 | 完成 | 0.01~0.015 | 满足 |
| B-97 | 丹徒区 | 北极房产 | 完成 | 0.016~0.028 | 满足 |
| B-98 | 丹徒区 | 京江学院6号教学楼 | 完成 | 0.012~0.014 | 满足 |
| B-99 | 丹徒区 | 京江学院11号楼 | 完成 | 0.02~0.045 | 满足 |
| B-100 | 丹徒区 | 宝龙城市花园16-2号楼 | 完成 | 0.019~0.037 | 满足 |
| B-101 | 丹徒区 | 冠城商业中心裙楼 | 完成 | 0.001~0.046 | 满足 |
| B-102 | 丹徒区 | 宝龙城市广场18-2栋 | 完成 | 0.032~0.038 | 满足 |
| B-103 | 丹徒区 | 江科大机械学院6号楼 | 完成 | 0.018~0.03 | 满足 |
| B-104 | 丹徒区 | 龙源铝业 | 完成 | 0.044~0.063 | 满足 |
| B-105 | 丹徒区 | 移动罗家庄 | 完成 | 0.03~0.04 | 满足 |
| B-106 | 丹徒区 | 丹徒高资联通 | 完成 | 0.025~0.029 | 满足 |
| B-107 | 丹徒区 | 高资罗家庄东 | 完成 | 0.025~0.059 | 满足 |
| B-108 | 丹徒区 | 高资罗家庄 | 完成 | 0.023~0.042 | 满足 |
| B-109 | 丹徒区 | 高资金家边 | 完成 | 0.02~0.05 | 满足 |
| B-110 | 丹徒区 | 丹徒陶家庄 | 完成 | 0.022~0.024 | 满足 |
| B-111 | 丹徒区 | 巢山东侧 | 完成 | 0.019~0.028 | 满足 |
| B-112 | 丹徒区 | 高资新庄 | 完成 | 0.019~0.032 | 满足 |
| B-113 | 丹徒区 | 高资陶家庄东侧 | 完成 | 0.022~0.027 | 满足 |
| B-114 | 丹徒区 | 流塘湾 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| B-115 | 丹徒区 | 巢山 | 完成 | 0.023~0.04 | 满足 |
| B-116 | 丹徒区 | 颐景嘉苑小区 | 完成 | 0.02~0.039 | 满足 |
| B-117 | 丹徒区 | 祥龙雅苑2栋F13 | 完成 | 0.031~0.043 | 满足 |
| B-118 | 丹徒区 | 柒星会所 | 完成 | 0.02~0.033 | 满足 |
| B-119 | 丹徒区 | 颐景嘉园铁塔 | 完成 | 0.021~0.111 | 满足 |
| B-120 | 丹徒区 | 新城张巷 | 完成 | 0.051~0.088 | 满足 |
| B-121 | 丹徒区 | 朱家庄 | 完成 | 0.023~0.031 | 满足 |
| B-122 | 丹徒区 | 高资段家边 | 完成 | 0.037~0.074 | 满足 |
| B-123 | 丹徒区 | 高资段家边东侧 | 完成 | 0.025~0.027 | 满足 |
| B-124 | 丹徒区 | 朱家边5 | 完成 | 0.028~0.033 | 满足 |
| B-125 | 丹徒区 | 江科大图文信息中心11号楼 | 完成 | 0.023~0.023 | 满足 |
| B-126 | 丹徒区 | 江科大船舶土建3号楼 | 完成 | 0.025~0.035 | 满足 |
| B-127 | 丹徒区 | 长山林场 | 完成 | 0.022~0.024 | 满足 |
| B-128 | 丹徒区 | 江科大新校区19＃材料学院楼 | 完成 | 0.022~0.027 | 满足 |
| B-129 | 丹徒区 | 江科大56号宿舍楼 | 完成 | 0.021~0.058 | 满足 |
| B-130 | 丹徒区 | 高专单管塔 | 完成 | 0.014~0.024 | 满足 |
| B-131 | 丹徒区 | 镇江高专理工楼 | 完成 | 0.016~0.018 | 满足 |
| B-132 | 丹徒区 | 镇江高专3号楼北 | 完成 | 0.002~0.054 | 满足 |
| B-133 | 丹徒区 | 新高专艺术楼 | 完成 | 0.005~0.028 | 满足 |
| B-134 | 丹徒区 | 镇江高专食堂 | 完成 | 0.004~0.011 | 满足 |
| B-135 | 丹徒区 | 高资陈岗 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| B-136 | 丹徒区 | 江科大14号教学楼 | 完成 | 0.025~0.028 | 满足 |
| B-137 | 丹徒区 | 技师学院单管塔 | 完成 | 0.019~0.025 | 满足 |
| B-138 | 丹徒区 | 技师学院办公楼 | 完成 | 0.021~0.022 | 满足 |
| B-139 | 丹徒区 | 米芾薰衣草 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| B-140 | 丹徒区 | 里墅北 | 完成 | 0.019~0.025 | 满足 |
| B-141 | 丹徒区 | 纪委9号楼 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| B-142 | 丹徒区 | 纪委3号楼 | 完成 | 0.014~0.022 | 满足 |
| B-143 | 丹徒区 | 纪委5号楼 | 完成 | 0.016~0.018 | 满足 |
| B-144 | 丹徒区 | 华珊豪庭4栋 | 完成 | 0.009~0.047 | 满足 |
| B-145 | 丹徒区 | 水香花苑1栋 | 完成 | 0.006~0.01 | 满足 |
| B-146 | 丹徒区 | 蓝波湾1栋 | 完成 | 0.011~0.019 | 满足 |
| B-147 | 丹徒区 | 风景城邦 | 完成 | 0.011~0.016 | 满足 |
| B-148 | 丹徒区 | 姚庄安置房21栋 | 完成 | 0.006~0.045 | 满足 |
| B-149 | 丹徒区 | 龙山庄园19栋 | 完成 | 0.018~0.061 | 满足 |
| B-150 | 丹徒区 | 福临广场9栋 | 完成 | 0.033~0.054 | 满足 |
| B-151 | 丹徒区 | 画意江南61栋 | 完成 | 0.041~0.048 | 满足 |
| B-152 | 丹徒区 | 划字桥 | 完成 | 0.018~0.065 | 满足 |
| B-153 | 丹徒区 | 时代公馆 | 完成 | 0.022~0.039 | 满足 |
| B-154 | 丹徒区 | 驸马山庄2号楼顶东南角 | 完成 | 0.012~0.043 | 满足 |
| B-155 | 丹徒区 | 华府天地5栋 | 完成 | 0.026~0.069 | 满足 |
| B-156 | 丹徒区 | 驸马山庄 | 完成 | 0.027~0.038 | 满足 |
| B-157 | 丹徒区 | 镇江李长荣高性能材料有限公司办公楼 | 完成 | 0.017~0.024 | 满足 |
| B-158 | 丹徒区 | 罗庄373线017号电力塔 | 完成 | 0.02~0.022 | 满足 |
| B-159 | 丹徒区 | 韩家庄-3 | 完成 | 0.037~0.055 | 满足 |
| B-160 | 丹徒区 | 高资正东村 | 完成 | 0.024~0.037 | 满足 |
| B-161 | 丹徒区 | 镇江六摆渡 | 完成 | 0.024~0.08 | 满足 |
| B-162 | 丹徒区 | 路路通器材厂 | 完成 | 0.025~0.031 | 满足 |
| B-163 | 丹徒区 | 六摆渡南 | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| B-164 | 丹徒区 | 高资沿河村 | 完成 | 0.012~0.014 | 满足 |
| B-165 | 丹徒区 | 玉博建设北（洲铁777线008号电力塔） | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| B-166 | 丹徒区 | 康士伯电气 | 完成 | 0.011~0.019 | 满足 |
| B-167 | 丹徒区 | 官庄 | 完成 | 0.002~0.011 | 满足 |
| B-168 | 丹徒区 | 丹徒公安 | 完成 | 0.004~0.006 | 满足 |
| B-169 | 丹徒区 | 丹徒交通 | 完成 | 0.024~0.1 | 满足 |
| B-170 | 丹徒区 | 丹徒经济发展局 | 完成 | 0.004~0.011 | 满足 |
| C-01 | 丹阳区 | 顺峰酒店 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| C-02 | 丹阳区 | 五星电器 | 完成 | 0.016~0.019 | 满足 |
| C-03 | 丹阳区 | 联通丹阳分公司 | 完成 | 0.016~0.019 | 满足 |
| C-04 | 丹阳区 | 金色阳光大酒店 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| C-05 | 丹阳区 | 永福 | 完成 | 0.005~0.009 | 满足 |
| C-06 | 丹阳区 | 丹阳中医院住院部 | 完成 | 0.016~0.017 | 满足 |
| C-07 | 丹阳区 | 老汽车站 | 完成 | 0.015~0.023 | 满足 |
| C-08 | 丹阳区 | 老交通运管处 | 完成 | 0.015~0.028 | 满足 |
| C-09 | 丹阳区 | 横塘留雁 | 完成 | 0.003~0.013 | 满足 |
| C-10 | 丹阳区 | 昌和化工 | 完成 | 0.012~0.017 | 满足 |
| C-11 | 丹阳区 | 移动横塘南 | 完成 | 0.008~0.011 | 满足 |
| C-12 | 丹阳区 | 提香花园(铁塔） | 完成 | 0.015~0.023 | 满足 |
| C-13 | 丹阳区 | 移动横塘眭巷 | 完成 | 0.006~0.01 | 满足 |
| C-14 | 丹阳区 | 移动江南面粉厂 | 完成 | 0.009~0.011 | 满足 |
| C-15 | 丹阳区 | 爱家尚城 | 完成 | 0.016~0.017 | 满足 |
| C-16 | 丹阳区 | 北环路 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| C-17 | 丹阳区 | 丹化集团 | 完成 | 0.019~0.02 | 满足 |
| C-18 | 丹阳区 | 丹阳环保 | 完成 | 0.015~0.021 | 满足 |
| C-19 | 丹阳区 | 丹阳三中 | 完成 | 0.023~0.047 | 满足 |
| C-20 | 丹阳区 | 丹阳信用合作社 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| C-21 | 丹阳区 | 丹阳欧尚 | 完成 | 0.018~0.024 | 满足 |
| C-22 | 丹阳区 | 金鹰百货 | 完成 | 0.012~0.017 | 满足 |
| C-23 | 丹阳区 | 皇冠酒店 | 完成 | 0.016~0.019 | 满足 |
| C-24 | 丹阳区 | 丹阳财保 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| C-25 | 丹阳区 | 新民路 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| C-26 | 丹阳区 | 新民路电信大楼楼顶 | 完成 | 0.013~0.021 | 满足 |
| C-27 | 丹阳区 | 北环西 | 完成 | 0.013~0.017 | 满足 |
| C-28 | 丹阳区 | 幸福里3期 | 完成 | 0.022~0.057 | 满足 |
| C-29 | 丹阳区 | 沐雅天际酒店 | 完成 | 0.024~0.035 | 满足 |
| C-30 | 丹阳区 | 何甲西 | 完成 | 0.006~0.01 | 满足 |
| C-31 | 丹阳区 | 滨河凤凰城17号楼 | 完成 | 0.023~0.033 | 满足 |
| C-32 | 丹阳区 | 儿童医院 | 完成 | 0.078~0.088 | 满足 |
| C-33 | 丹阳区 | 华南实验小学北 | 完成 | 0.034~0.073 | 满足 |
| C-34 | 丹阳区 | 领绣花都2号楼 | 完成 | 0.025~0.064 | 满足 |
| C-35 | 丹阳区 | 河阳联观 | 完成 | 0.003~0.011 | 满足 |
| C-36 | 丹阳区 | 汤甲 | 完成 | 0.007~0.008 | 满足 |
| C-37 | 丹阳区 | 新万宝 | 完成 | 0.031~0.048 | 满足 |
| C-38 | 丹阳区 | 司徒五星桥 | 完成 | 0.008~0.009 | 满足 |
| C-39 | 丹阳区 | 芳草市政 | 完成 | 0.023~0.059 | 满足 |
| C-40 | 丹阳区 | 司徒西麻村 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| C-41 | 丹阳区 | 司徒南 | 完成 | 0.012~0.02 | 满足 |
| C-42 | 丹阳区 | 诺德电子 | 完成 | 0.007~0.01 | 满足 |
| C-43 | 丹阳区 | 宏源广告传媒公司 | 完成 | 0.023~0.029 | 满足 |
| C-44 | 丹阳区 | 司徒狄塘 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| C-45 | 丹阳区 | 界牌电信 | 完成 | 0.023~0.026 | 满足 |
| C-46 | 丹阳区 | 中科四象楼顶 | 完成 | 0.017~0.043 | 满足 |
| C-47 | 丹阳区 | 司徒大坟 | 完成 | 0.005~0.01 | 满足 |
| C-48 | 丹阳区 | 云阳科技园 | 完成 | 0.022~0.027 | 满足 |
| C-49 | 丹阳区 | 横塘巷上村 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| C-50 | 丹阳区 | 横塘大圣 | 完成 | 0.006~0.01 | 满足 |
| C-51 | 丹阳区 | 横塘天元 | 完成 | 0.012~0.018 | 满足 |
| C-52 | 丹阳区 | 横塘大钱移动 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| C-53 | 丹阳区 | 冰城电材 | 完成 | 0.023~0.029 | 满足 |
| C-54 | 丹阳区 | 紫竹园14号楼 | 完成 | 0.033~0.048 | 满足 |
| C-55 | 丹阳区 | 前河阳 | 完成 | 0.006~0.013 | 满足 |
| C-56 | 丹阳区 | 河阳冯村 | 完成 | 0.004~0.007 | 满足 |
| C-57 | 丹阳区 | 锦尚名都 | 完成 | 0.02~0.051 | 满足 |
| C-58 | 丹阳区 | 振兴路 | 完成 | 0.025~0.034 | 满足 |
| C-59 | 丹阳区 | 司徒大南岗 | 完成 | 0.01~0.018 | 满足 |
| C-60 | 丹阳区 | 农林局 | 完成 | 0.029~0.037 | 满足 |
| C-61 | 丹阳区 | 河阳曹巷 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| C-62 | 丹阳区 | 万善公园 | 完成 | 0.014~0.024 | 满足 |
| C-63 | 丹阳区 | 高铁陵口2 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| C-64 | 丹阳区 | 陵口惠灵鞋业 | 完成 | 0.016~0.018 | 满足 |
| C-65 | 丹阳区 | 高铁陵口北 | 完成 | 0.015~0.024 | 满足 |
| C-66 | 丹阳区 | 陵口2 | 完成 | 0.014~0.021 | 满足 |
| C-67 | 丹阳区 | 陵口电信 | 完成 | 0.012~0.014 | 满足 |
| C-68 | 丹阳区 | 陵口新村东 | 完成 | 0.016~0.02 | 满足 |
| C-69 | 丹阳区 | 陵口地中海浴室 | 完成 | 0.02~0.039 | 满足 |
| C-70 | 丹阳区 | 陵口煦庄 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| C-71 | 丹阳区 | 陵口大周东南（沪宁） | 完成 | 0.015~0.02 | 满足 |
| C-72 | 丹阳区 | 陵口彭家村 | 完成 | 0.019~0.026 | 满足 |
| C-73 | 丹阳区 | 陵口彭家村西北 | 完成 | 0.029~0.039 | 满足 |
| C-74 | 丹阳区 | 陵口镇大院2北 | 完成 | 0.019~0.021 | 满足 |
| C-75 | 丹阳区 | 陵口东旺（移动） | 完成 | 0.016~0.018 | 满足 |
| C-76 | 丹阳区 | 陵口西庄 | 完成 | 0.017~0.021 | 满足 |
| C-77 | 丹阳区 | 陵口新村北 | 完成 | 0.015~0.02 | 满足 |
| C-78 | 丹阳区 | 陵口新村南 | 完成 | 0.013~0.021 | 满足 |
| C-79 | 丹阳区 | 陵口北（西庄） | 完成 | 0.027~0.064 | 满足 |
| C-80 | 丹阳区 | 陵口肇巷 | 完成 | 0.02~0.023 | 满足 |
| C-81 | 丹阳区 | 陵口联通 | 完成 | 0.021~0.023 | 满足 |
| C-82 | 丹阳区 | 东门污水处理厂 | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| C-83 | 丹阳区 | 华南小学 | 完成 | 0.017~0.019 | 满足 |
| C-84 | 丹阳区 | 太阳城东 | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| C-85 | 丹阳区 | 东门新职校宾馆楼 | 完成 | 0.016~0.035 | 满足 |
| C-86 | 丹阳区 | 凤熹台 | 完成 | 0.016~0.017 | 满足 |
| C-87 | 丹阳区 | 丹阳东门 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| C-88 | 丹阳区 | 万善上苑 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| C-89 | 丹阳区 | 石城朱家（联通） | 完成 | 0.018~0.02 | 满足 |
| C-90 | 丹阳区 | 永和制衣宿舍楼 | 完成 | 0.015~0.02 | 满足 |
| C-91 | 丹阳区 | 天途塑胶 | 完成 | 0.015~0.026 | 满足 |
| C-92 | 丹阳区 | 普善大队部 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| C-93 | 丹阳区 | 贺甲东（沪宁） | 完成 | 0.016~0.019 | 满足 |
| C-94 | 丹阳区 | 贺甲2 | 完成 | 0.018~0.019 | 满足 |
| C-95 | 丹阳区 | 丹阳市体育公园 | 完成 | 0.013~0.019 | 满足 |
| C-96 | 丹阳区 | 黄狄小学(沪宁) | 完成 | 0.016~0.022 | 满足 |
| C-97 | 丹阳区 | 普善大队部（沪宁） | 完成 | 0.015~0.017 | 满足 |
| C-98 | 丹阳区 | 新建补点47 | 完成 | 0.015~0.025 | 满足 |
| C-99 | 丹阳区 | 迈村信和制衣 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| C-100 | 丹阳区 | 东门新职校宿舍楼 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| C-101 | 丹阳区 | 横塘七里 | 完成 | 0.018~0.036 | 满足 |
| C-102 | 丹阳区 | 益阳集团 | 完成 | 0.014~0.022 | 满足 |
| C-103 | 丹阳区 | 司徒固村 | 完成 | 0.011~0.019 | 满足 |
| C-104 | 丹阳区 | 金桥村东北 | 完成 | 0.026~0.052 | 满足 |
| C-105 | 丹阳区 | 司徒中巍光学 | 完成 | 0.009~0.015 | 满足 |
| C-106 | 丹阳区 | 锦绣熙城22号楼 | 完成 | 0.018~0.053 | 满足 |
| C-107 | 丹阳区 | 镇泰高速北 | 完成 | 0.024~0.031 | 满足 |
| C-108 | 丹阳区 | 金桥村委大厦 | 完成 | 0.01~0.028 | 满足 |
| C-109 | 丹阳区 | 老年公寓 | 完成 | 0.005~0.03 | 满足 |
| C-110 | 丹阳区 | 新桥金桥 | 完成 | 0.026~0.032 | 满足 |
| C-111 | 丹阳区 | 司徒水利 | 完成 | 0.027~0.042 | 满足 |
| C-112 | 丹阳区 | 五洲塑件 | 完成 | 0.026~0.036 | 满足 |
| C-113 | 丹阳区 | 广球钣金 | 完成 | 0.034~0.053 | 满足 |
| C-114 | 丹阳区 | 江南人家9号楼顶 | 完成 | 0.002~0.043 | 满足 |
| C-115 | 丹阳区 | 新桥红江移动 | 完成 | 0.024~0.062 | 满足 |
| C-116 | 丹阳区 | 和园23号楼 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| C-117 | 丹阳区 | 大成桥接入网边高炮 | 完成 | 0.029~0.035 | 满足 |
| C-118 | 丹阳区 | 丹阳市政 | 完成 | 0.018~0.03 | 满足 |
| C-119 | 丹阳区 | 新桥与界牌交界处酒店 | 完成 | 0.029~0.039 | 满足 |
| C-120 | 丹阳区 | 移动朝阳南 | 完成 | 0.01~0.02 | 满足 |
| C-121 | 丹阳区 | 界牌新村806号楼 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| C-122 | 丹阳区 | 中北学院西 | 完成 | 0.02~0.032 | 满足 |
| C-123 | 丹阳区 | 练湖新城西种子公司 | 完成 | 0.021~0.039 | 满足 |
| C-124 | 丹阳区 | 界牌红光搬迁 | 完成 | 0.012~0.021 | 满足 |
| C-125 | 丹阳区 | 新桥八字桥 | 完成 | 0.01~0.031 | 满足 |
| C-126 | 丹阳区 | 六中 | 完成 | 0.022~0.038 | 满足 |
| C-127 | 丹阳区 | 界牌皇朝酒店 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| C-128 | 丹阳区 | 练湖吉美鞋业西绿化带 | 完成 | 0.004~0.028 | 满足 |
| C-129 | 丹阳区 | 界牌汉江微型车配件厂 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| C-130 | 丹阳区 | 练湖农场 | 完成 | 0.019~0.026 | 满足 |
| C-131 | 丹阳区 | 移动普慈 | 完成 | 0.017~0.029 | 满足 |
| C-132 | 丹阳区 | 新桥水利 | 完成 | 0.032~0.034 | 满足 |
| C-133 | 丹阳区 | 天工超市 | 完成 | 0.005~0.014 | 满足 |
| C-134 | 丹阳区 | 飞达集团 | 完成 | 0.015~0.034 | 满足 |
| C-135 | 丹阳区 | 后巷电信 | 完成 | 0.007~0.026 | 满足 |
| C-136 | 丹阳区 | 天工宿舍 | 完成 | 0.014~0.022 | 满足 |
| C-137 | 丹阳区 | 丹阳新桥联通 | 完成 | 0.029~0.039 | 满足 |
| C-138 | 丹阳区 | 新天地8号楼 | 完成 | 0.007~0.01 | 满足 |
| C-139 | 丹阳区 | 新桥西北 | 完成 | 0.031~0.042 | 满足 |
| C-140 | 丹阳区 | 后巷（移动）东方村 | 完成 | 0.011~0.049 | 满足 |
| C-141 | 丹阳区 | 后巷丰裕 | 完成 | 0.029~0.042 | 满足 |
| C-142 | 丹阳区 | 长春村西北 | 完成 | 0.029~0.04 | 满足 |
| C-143 | 丹阳区 | 后巷北魏 | 完成 | 0.034~0.039 | 满足 |
| C-144 | 丹阳区 | 敏吉工具 | 完成 | 0.031~0.055 | 满足 |
| C-145 | 丹阳区 | 移动后巷北 | 完成 | 0.005~0.024 | 满足 |
| C-146 | 丹阳区 | 后巷东（联通） | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| C-147 | 丹阳区 | 后巷童家桥（联通） | 完成 | 0.04~0.164 | 满足 |
| C-148 | 丹阳区 | 后巷高士桥机房边 | 完成 | 0.009~0.028 | 满足 |
| C-149 | 丹阳区 | 新桥德全西 | 完成 | 0.027~0.075 | 满足 |
| C-150 | 丹阳区 | 移动后巷济德 | 完成 | 0.009~0.011 | 满足 |
| C-151 | 丹阳区 | 新桥红楼BBU0 | 完成 | 0.03~0.033 | 满足 |
| C-152 | 丹阳区 | 后巷镇大院 | 完成 | 0.002~0.002 | 满足 |
| C-153 | 丹阳区 | 彤达车件 | 完成 | 0.019~0.026 | 满足 |
| C-154 | 丹阳区 | 滨江南 | 完成 | 0.021~0.029 | 满足 |
| C-155 | 丹阳区 | 贝斯特 | 完成 | 0.008~0.013 | 满足 |
| C-156 | 丹阳区 | 星光花园 | 完成 | 0.023~0.033 | 满足 |
| C-157 | 丹阳区 | 后巷镇中 | 完成 | 0.004~0.023 | 满足 |
| C-158 | 丹阳区 | 后巷徐巷 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| C-159 | 丹阳区 | 新桥电信 | 完成 | 0.027~0.035 | 满足 |
| C-160 | 丹阳区 | 后巷文化城 | 完成 | 0.005~0.009 | 满足 |
| C-161 | 丹阳区 | 中新宾馆 | 完成 | 0.028~0.05 | 满足 |
| C-162 | 丹阳区 | 科特电子 | 完成 | 0.004~0.009 | 满足 |
| C-163 | 丹阳区 | 群楼村委会 | 完成 | 0.029~0.051 | 满足 |
| C-164 | 丹阳区 | 后巷王福 | 完成 | 0.003~0.011 | 满足 |
| C-165 | 丹阳区 | 恒新五金 | 完成 | 0.023~0.038 | 满足 |
| C-166 | 丹阳区 | 园林处 | 完成 | 0.017~0.038 | 满足 |
| C-167 | 丹阳区 | 云阳城北 | 完成 | 0.001~0.043 | 满足 |
| C-168 | 丹阳区 | 万善路南 | 完成 | 0.023~0.04 | 满足 |
| C-169 | 丹阳区 | 移动北陵村 | 完成 | 0.006~0.011 | 满足 |
| C-170 | 丹阳区 | 云阳集团 | 完成 | 0.023~0.033 | 满足 |
| C-171 | 丹阳区 | 后河阳 | 完成 | 0.011~0.019 | 满足 |
| C-172 | 丹阳区 | 润达 | 完成 | 0.022~0.059 | 满足 |
| C-173 | 丹阳区 | 凤凰郡 | 完成 | 0.032~0.051 | 满足 |
| C-174 | 丹阳区 | 昆仑华府 | 完成 | 0.001~0.028 | 满足 |
| C-175 | 丹阳区 | 河阳蔡基 | 完成 | 0.01~0.019 | 满足 |
| C-176 | 丹阳区 | 河阳北陵 | 完成 | 0.009~0.013 | 满足 |
| C-177 | 丹阳区 | 移动全州松卜 | 完成 | 0.01~0.018 | 满足 |
| C-178 | 丹阳区 | 横塘电信 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| C-179 | 丹阳区 | 移动麦溪松卜 | 完成 | 0.017~0.023 | 满足 |
| C-180 | 丹阳区 | 麦溪庆丰 | 完成 | 0.012~0.019 | 满足 |
| C-181 | 丹阳区 | 五龙村 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| C-182 | 丹阳区 | 华地百货东南角 | 完成 | 0.025~0.031 | 满足 |
| C-183 | 丹阳区 | 横塘 | 完成 | 0.019~0.029 | 满足 |
| C-184 | 丹阳区 | 丹阳民政 | 完成 | 0.026~0.074 | 满足 |
| C-185 | 丹阳区 | 省丹中 | 完成 | 0.022~0.039 | 满足 |
| C-186 | 丹阳区 | 移动司徒殷巷 | 完成 | 0.001~0.031 | 满足 |
| C-187 | 丹阳区 | 司徒金目光学 | 完成 | 0.017~0.026 | 满足 |
| C-188 | 丹阳区 | 司徒殷巷 | 完成 | 0.001~0.021 | 满足 |
| C-189 | 丹阳区 | 高桥村东南 | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| C-190 | 丹阳区 | 京杭酒店 | 完成 | 0.004~0.021 | 满足 |
| C-191 | 丹阳区 | 水岸春天 | 完成 | 0.001~0.008 | 满足 |
| C-192 | 丹阳区 | 益良建工 | 完成 | 0.003~0.009 | 满足 |
| C-193 | 丹阳区 | 嘉园公馆2（29号楼） | 完成 | 0.02~0.039 | 满足 |
| C-194 | 丹阳区 | 水关路邮电宿舍楼 | 完成 | 0.005~0.008 | 满足 |
| C-195 | 丹阳区 | 水关路南 | 完成 | 0.003~0.042 | 满足 |
| C-196 | 丹阳区 | 建山电信 | 完成 | 0.018~0.074 | 满足 |
| C-197 | 丹阳区 | 中北学院教师公寓 | 完成 | 0.044~0.07 | 满足 |
| C-198 | 丹阳区 | 美康光学 | 完成 | 0.021~0.064 | 满足 |
| C-199 | 丹阳区 | 三桥村（中北学院北） | 完成 | 0.037~0.061 | 满足 |
| C-200 | 丹阳区 | 练湖局 | 完成 | 0.032~0.044 | 满足 |
| C-201 | 丹阳区 | 西门国税分局 | 完成 | 0.026~0.034 | 满足 |
| C-202 | 丹阳区 | 练湖新城10号楼 | 完成 | 0.053~0.129 | 满足 |
| C-203 | 丹阳区 | 丹阳北门 | 完成 | 0.017~0.056 | 满足 |
| C-204 | 丹阳区 | 东方嘉园（沪宁） | 完成 | 0.035~0.071 | 满足 |
| C-205 | 丹阳区 | 森林家具3 | 完成 | 0.039~0.058 | 满足 |
| C-206 | 丹阳区 | 商务局楼顶 | 完成 | 0.023~0.062 | 满足 |
| C-207 | 丹阳区 | 联通太平洋饭店 | 完成 | 0.019~0.09 | 满足 |
| C-208 | 丹阳区 | 丹阳百花园 | 完成 | 0.034~0.043 | 满足 |
| C-209 | 丹阳区 | 国土局（丹阳） | 完成 | 0.031~0.042 | 满足 |
| C-210 | 丹阳区 | 大泊曹家 | 完成 | 0.051~0.062 | 满足 |
| C-211 | 丹阳区 | 天禄路 | 完成 | 0.038~0.055 | 满足 |
| C-212 | 丹阳区 | 海关 | 完成 | 0.018~0.074 | 满足 |
| C-213 | 丹阳区 | 火车局站搬迁 | 完成 | 0.025~0.306 | 满足 |
| C-214 | 丹阳区 | 眼镜城西南 | 完成 | 0.053~0.067 | 满足 |
| C-215 | 丹阳区 | 丹阳磷肥厂 | 完成 | 0.001~0.027 | 满足 |
| C-216 | 丹阳区 | 火车站局 | 完成 | 0.003~0.027 | 满足 |
| C-217 | 丹阳区 | 城光大酒店 | 完成 | 0.023~0.123 | 满足 |
| C-218 | 丹阳区 | 商业街办事处 | 完成 | 0.021~0.095 | 满足 |
| C-219 | 丹阳区 | 中国眼镜城 | 完成 | 0.001~0.039 | 满足 |
| C-220 | 丹阳区 | 火车站广场办楼顶（沪宁） | 完成 | 0.023~0.034 | 满足 |
| C-221 | 丹阳区 | 格林视通光学 | 完成 | 0.049~0.066 | 满足 |
| C-222 | 丹阳区 | 开发区华甸 | 完成 | 0.046~0.069 | 满足 |
| C-223 | 丹阳区 | 东方盛世 | 完成 | 0.053~0.073 | 满足 |
| C-224 | 丹阳区 | 丹阳超力电器北 | 完成 | 0.035~0.039 | 满足 |
| C-225 | 丹阳区 | 开发区电信 | 完成 | 0.068~0.073 | 满足 |
| C-226 | 丹阳区 | 长三角控股 | 完成 | 0.037~0.041 | 满足 |
| C-227 | 丹阳区 | 开发区新工商局大楼 | 完成 | 0.051~0.059 | 满足 |
| C-228 | 丹阳区 | 华甸社区（金凤楼） | 完成 | 0.048~0.071 | 满足 |
| C-229 | 丹阳区 | 丹阳师范学生宿舍楼楼顶 | 完成 | 0.027~0.033 | 满足 |
| C-230 | 丹阳区 | 移动火车站1(H杆) | 完成 | 0.03~0.033 | 满足 |
| C-231 | 丹阳区 | 五中西宿舍楼 | 完成 | 0.029~0.052 | 满足 |
| C-232 | 丹阳区 | 大富豪酒店南 | 完成 | 0.027~0.03 | 满足 |
| C-233 | 丹阳区 | 移动火车站(沪宁) | 完成 | 0.027~0.033 | 满足 |
| C-234 | 丹阳区 | 第二人民医院 | 完成 | 0.032~0.049 | 满足 |
| C-235 | 丹阳区 | 城投集团 | 完成 | 0.034~0.045 | 满足 |
| C-236 | 丹阳区 | 火车站北 | 完成 | 0.03~0.038 | 满足 |
| C-237 | 丹阳区 | 丹发宾馆 | 完成 | 0.029~0.051 | 满足 |
| C-238 | 丹阳区 | 丹阳磷肥厂搬迁 | 完成 | 0.001~0.005 | 满足 |
| C-239 | 丹阳区 | 移动河阳3 | 完成 | 0.009~0.011 | 满足 |
| C-240 | 丹阳区 | 鱼跃产业园西 | 完成 | 0.006~0.011 | 满足 |
| C-241 | 丹阳区 | 大泊陈家 | 完成 | 0.012~0.016 | 满足 |
| C-242 | 丹阳区 | 华甸创业园 | 完成 | 0.018~0.027 | 满足 |
| C-243 | 丹阳区 | 河阳马陵 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| C-244 | 丹阳区 | 超群加油站小灵通高杆 | 完成 | 0.004~0.006 | 满足 |
| C-245 | 丹阳区 | 联通蔡基 | 完成 | 0.012~0.013 | 满足 |
| C-246 | 丹阳区 | 移动河阳孙江 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| C-247 | 丹阳区 | 北苑路 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| C-248 | 丹阳区 | 开发区高新技术创业园 | 完成 | 0.003~0.005 | 满足 |
| C-249 | 丹阳区 | 天禄制衣 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| C-250 | 丹阳区 | 开发区俊视光学 | 完成 | 0.004~0.004 | 满足 |
| C-251 | 丹阳区 | 兰信公寓 | 完成 | 0.004~0.004 | 满足 |
| C-252 | 丹阳区 | 八纬路最东头绿化带 | 完成 | 0.013~0.021 | 满足 |
| C-253 | 丹阳区 | 恒大城6号楼等 | 完成 | 0.013~0.023 | 满足 |
| C-254 | 丹阳区 | 丹阳开发区 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| C-255 | 丹阳区 | 融锦地产8号楼 | 完成 | 0.012~0.02 | 满足 |
| C-256 | 丹阳区 | 龙江钢铁 | 完成 | 0.013~0.014 | 满足 |
| C-257 | 丹阳区 | 龙江钢铁宿舍楼 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| C-258 | 丹阳区 | 全州江苏中亚 | 完成 | 0.008~0.014 | 满足 |
| C-259 | 丹阳区 | 森林家具2 | 完成 | 0.001~0.017 | 满足 |
| C-260 | 丹阳区 | 釜用机械 | 完成 | 0.011~0.033 | 满足 |
| C-261 | 丹阳区 | 眼镜城东北 | 完成 | 0.001~0.029 | 满足 |
| C-262 | 丹阳区 | 史巷埝庙(沪宁) | 完成 | 0.012~0.015 | 满足 |
| C-263 | 丹阳区 | 一鑫电镀 | 完成 | 0.018~0.021 | 满足 |
| C-264 | 丹阳区 | 薛甲 | 完成 | 0.007~0.009 | 满足 |
| C-265 | 丹阳区 | 司徒观鹤北路 | 完成 | 0.009~0.015 | 满足 |
| C-266 | 丹阳区 | 司徒 | 完成 | 0.007~0.008 | 满足 |
| C-267 | 丹阳区 | 河阳局 | 完成 | 0.005~0.006 | 满足 |
| C-268 | 丹阳区 | 河阳2 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| C-269 | 丹阳区 | 司徒谭巷桥 | 完成 | 0.009~0.011 | 满足 |
| C-270 | 丹阳区 | 司徒谭巷 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| C-271 | 丹阳区 | 司徒局楼顶抱杆 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| C-272 | 丹阳区 | 司徒电信 | 完成 | 0.008~0.01 | 满足 |
| C-273 | 丹阳区 | 丹阳仅一科技 | 完成 | 0.035~0.042 | 满足 |
| C-274 | 丹阳区 | 4A中 | 完成 | 0.039~0.042 | 满足 |
| C-275 | 丹阳区 | 4A南 | 完成 | 0.033~0.035 | 满足 |
| C-276 | 丹阳区 | 中北学院一期食堂 | 完成 | 0.026~0.037 | 满足 |
| C-277 | 丹阳区 | 4B中 | 完成 | 0.029~0.036 | 满足 |
| C-278 | 丹阳区 | 7号楼B区中 | 完成 | 0.025~0.035 | 满足 |
| C-279 | 丹阳区 | 7号楼A区 | 完成 | 0.048~0.052 | 满足 |
| C-280 | 丹阳区 | 4B北 | 完成 | 0.034~0.042 | 满足 |
| C-281 | 丹阳区 | 7号楼B区南 | 完成 | 0.029~0.031 | 满足 |
| C-282 | 丹阳区 | 3号楼南 | 完成 | 0.023~0.039 | 满足 |
| C-283 | 丹阳区 | 中北学院理科楼 | 完成 | 0.031~0.046 | 满足 |
| C-284 | 丹阳区 | 中北学院大学生活动中心 | 完成 | 0.031~0.038 | 满足 |
| C-285 | 丹阳区 | 新桥川门 | 完成 | 0.028~0.033 | 满足 |
| C-286 | 丹阳区 | 中北学院图书馆 | 完成 | 0.04~0.058 | 满足 |
| C-287 | 丹阳区 | 3号楼中 | 完成 | 0.031~0.037 | 满足 |
| C-288 | 丹阳区 | 2号楼南 | 完成 | 0.031~0.044 | 满足 |
| C-289 | 丹阳区 | 2号楼中 | 完成 | 0.032~0.041 | 满足 |
| C-290 | 丹阳区 | 6号楼B区南 | 完成 | 0.033~0.045 | 满足 |
| C-291 | 丹阳区 | 5号楼 | 完成 | 0.031~0.045 | 满足 |
| C-292 | 丹阳区 | 6号楼A区 | 完成 | 0.028~0.04 | 满足 |
| C-293 | 丹阳区 | 6号楼B区中 | 完成 | 0.035~0.054 | 满足 |
| C-294 | 丹阳区 | 中北学院二期食堂 | 完成 | 0.025~0.049 | 满足 |
| C-295 | 丹阳区 | 联通界牌立新 | 完成 | 0.035~0.047 | 满足 |
| C-296 | 丹阳区 | 英迈杰鞋业 | 完成 | 0.037~0.047 | 满足 |
| C-297 | 丹阳区 | 吾悦华府3期59号 | 完成 | 0.034~0.051 | 满足 |
| C-298 | 丹阳区 | 荆林联通 | 完成 | 0.024~0.038 | 满足 |
| C-299 | 丹阳区 | 荆林东 | 完成 | 0.029~0.041 | 满足 |
| C-300 | 丹阳区 | 御龙湾商业楼楼顶 | 完成 | 0.038~0.043 | 满足 |
| C-301 | 丹阳区 | 普善丁家村(沪宁) | 完成 | 0.035~0.095 | 满足 |
| C-302 | 丹阳区 | 金陵工贸 | 完成 | 0.057~0.062 | 满足 |
| C-303 | 丹阳区 | 齐梁路圣象地板绿化带 | 完成 | 0.035~0.044 | 满足 |
| C-304 | 丹阳区 | 荆林电信 | 完成 | 0.029~0.036 | 满足 |
| C-305 | 丹阳区 | 大泊社区 | 完成 | 0.035~0.047 | 满足 |
| C-306 | 丹阳区 | 肯帝亚木业 | 完成 | 0.032~0.036 | 满足 |
| C-307 | 丹阳区 | 大泊杜巷搬迁 | 完成 | 0.033~0.042 | 满足 |
| C-308 | 丹阳区 | 肯帝亚木业西北 | 完成 | 0.029~0.056 | 满足 |
| C-309 | 丹阳区 | 荆林北 | 完成 | 0.036~0.041 | 满足 |
| C-310 | 丹阳区 | 荆村 | 完成 | 0.028~0.033 | 满足 |
| C-311 | 丹阳区 | 胡桥南 | 完成 | 0.029~0.042 | 满足 |
| C-312 | 丹阳区 | 丹桂路东 | 完成 | 0.032~0.036 | 满足 |
| C-313 | 丹阳区 | 界牌卡威 | 完成 | 0.042~0.074 | 满足 |
| C-314 | 丹阳区 | 界牌3RRU | 完成 | 0.028~0.033 | 满足 |
| C-315 | 丹阳区 | 联通界牌南 | 完成 | 0.041~0.044 | 满足 |
| C-316 | 丹阳区 | 鑫福泰 | 完成 | 0.048~0.059 | 满足 |
| C-317 | 丹阳区 | 移动界牌东（立新2） | 完成 | 0.034~0.053 | 满足 |
| C-318 | 丹阳区 | 界牌立新 | 完成 | 0.024~0.037 | 满足 |
| C-319 | 丹阳区 | 振兴车灯 | 完成 | 0.03~0.042 | 满足 |
| C-320 | 丹阳区 | 黑木桥西 | 完成 | 0.025~0.033 | 满足 |
| C-321 | 丹阳区 | 界牌敬老院 | 完成 | 0.044~0.046 | 满足 |
| C-322 | 丹阳区 | 界牌东头港 | 完成 | 0.029~0.049 | 满足 |
| C-323 | 丹阳区 | 江苏飞亚 | 完成 | 0.019~0.03 | 满足 |
| C-324 | 丹阳区 | 鑫桥税务事务所 | 完成 | 0.05~0.065 | 满足 |
| C-325 | 丹阳区 | 界牌新村117号楼 | 完成 | 0.036~0.043 | 满足 |
| C-326 | 丹阳区 | 界牌红灯 | 完成 | 0.034~0.05 | 满足 |
| C-327 | 丹阳区 | 移动界牌安乐 | 完成 | 0.036~0.058 | 满足 |
| C-328 | 丹阳区 | 界牌联通 | 完成 | 0.024~0.037 | 满足 |
| C-329 | 丹阳区 | 界牌红灯物流 | 完成 | 0.046~0.047 | 满足 |
| C-330 | 丹阳区 | 大泊联通 | 完成 | 0.003~0.005 | 满足 |
| C-331 | 丹阳区 | 运河旺家村 | 完成 | 0.016~0.027 | 满足 |
| C-332 | 丹阳区 | 惠济汪家村 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| C-333 | 丹阳区 | 楚家桥东南 | 完成 | 0.01~0.015 | 满足 |
| C-334 | 丹阳区 | 移动旺家 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| C-335 | 丹阳区 | 张村西北GT | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| C-336 | 丹阳区 | 陵口东庄（沪宁） | 完成 | 0.011~0.014 | 满足 |
| C-337 | 丹阳区 | 移动惠济（沪宁） | 完成 | 0.011~0.013 | 满足 |
| C-338 | 丹阳区 | 陵口张村东 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| C-339 | 丹阳区 | 张村东南 | 完成 | 0.011~0.013 | 满足 |
| C-340 | 丹阳区 | 运河留庄 | 完成 | 0.009~0.022 | 满足 |
| C-341 | 丹阳区 | 吕城增补（沪宁） | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| C-342 | 丹阳区 | 张家村 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| C-343 | 丹阳区 | 吕城西北 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| C-344 | 丹阳区 | 吕城许家 | 完成 | 0.008~0.011 | 满足 |
| C-345 | 丹阳区 | 吕城东南2 | 完成 | 0.008~0.017 | 满足 |
| C-346 | 丹阳区 | 吕城西符 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| C-347 | 丹阳区 | 吕城北搬迁 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| C-348 | 丹阳区 | 运河大家庄 | 完成 | 0.009~0.014 | 满足 |
| C-349 | 丹阳区 | 运河茅庄（沪宁） | 完成 | 0.01~0.016 | 满足 |
| C-350 | 丹阳区 | 运河沟湾里（移动） | 完成 | 0.011~0.013 | 满足 |
| C-351 | 丹阳区 | 运河机场路 | 完成 | 0.011~0.011 | 满足 |
| C-352 | 丹阳区 | 运河荷花池 | 完成 | 0.01~0.018 | 满足 |
| C-353 | 丹阳区 | 陵口李家 | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| C-354 | 丹阳区 | 华泰机械 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| C-355 | 丹阳区 | 圣象宿舍楼 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| C-356 | 丹阳区 | 荆林东顶 | 完成 | 0.005~0.006 | 满足 |
| C-357 | 丹阳区 | 大亚木业宿舍楼 | 完成 | 0.005~0.012 | 满足 |
| C-358 | 丹阳区 | 移动荆林南 | 完成 | 0.004~0.02 | 满足 |
| C-359 | 丹阳区 | 坝头蒋家村 | 完成 | 0.017~0.021 | 满足 |
| C-360 | 丹阳区 | 坝头蒋家村南 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| C-361 | 丹阳区 | 移动中王（沪宁） | 完成 | 0.019~0.021 | 满足 |
| C-362 | 丹阳区 | 贺巷东 | 完成 | 0.013~0.018 | 满足 |
| C-363 | 丹阳区 | 陵口庙段西北 | 完成 | 0.005~0.009 | 满足 |
| C-364 | 丹阳区 | 移动前艾 | 完成 | 0.001~0.031 | 满足 |
| C-365 | 丹阳区 | 丹阳新建补点49 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| C-366 | 丹阳区 | 庙段 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| C-367 | 丹阳区 | 前艾 | 完成 | 0.007~0.01 | 满足 |
| C-368 | 丹阳区 | 陵口少阳中学 | 完成 | 0.011~0.019 | 满足 |
| C-369 | 丹阳区 | 陵口工业园 | 完成 | 0.01~0.029 | 满足 |
| C-370 | 丹阳区 | 前艾工业园 | 完成 | 0.002~0.008 | 满足 |
| C-371 | 丹阳区 | 镇江金联东村 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| C-372 | 丹阳区 | 新丰高铁 | 完成 | 0.011~0.02 | 满足 |
| C-373 | 丹阳区 | 大泊蒋家村2 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| C-374 | 丹阳区 | 大泊蒋家村(沪宁) | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| C-375 | 丹阳区 | 大泊瓜渚 | 完成 | 0.011~0.025 | 满足 |
| C-376 | 丹阳区 | 新丰车站南1 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| C-377 | 丹阳区 | 日资园 | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| C-378 | 丹阳区 | 大泊恒神 | 完成 | 0.012~0.019 | 满足 |
| C-379 | 丹阳区 | 魏家大泊 | 完成 | 0.014~0.024 | 满足 |
| C-380 | 丹阳区 | 嘉荟三期28号楼 | 完成 | 0.011~0.023 | 满足 |
| C-381 | 丹阳区 | 大泊巷里 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| C-382 | 丹阳区 | 齐梁路天工工业园东南绿化带 | 完成 | 0.015~0.02 | 满足 |
| C-383 | 丹阳区 | 大泊鸿晨集团 | 完成 | 0.011~0.028 | 满足 |
| C-384 | 丹阳区 | 大泊电信 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| C-385 | 丹阳区 | 大泊毛家社区 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| C-386 | 丹阳区 | 天波城116号楼 | 完成 | 0.013~0.042 | 满足 |
| C-387 | 丹阳区 | 天波城中央广场 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| C-388 | 丹阳区 | 宏福物流园 | 完成 | 0.011~0.023 | 满足 |
| C-389 | 丹阳区 | 新黄金塘 | 完成 | 0.012~0.017 | 满足 |
| C-390 | 丹阳区 | 大泊高楼 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| C-391 | 丹阳区 | 瓜渚南（沪宁） | 完成 | 0.011~0.02 | 满足 |
| C-392 | 丹阳区 | 大泊孔家北GT | 完成 | 0.013~0.019 | 满足 |
| C-393 | 丹阳区 | 241省道与通港路交汇处加油站 | 完成 | 0.015~0.024 | 满足 |
| C-394 | 丹阳区 | 大泊彤明车灯 | 完成 | 0.014~0.031 | 满足 |
| C-395 | 丹阳区 | 中合新农 | 完成 | 0.013~0.019 | 满足 |
| C-396 | 丹阳区 | 长湾西路远见机械附近绿化带 | 完成 | 0.018~0.019 | 满足 |
| C-397 | 丹阳区 | 皇塘电信 | 完成 | 0.019~0.024 | 满足 |
| C-398 | 丹阳区 | 移动皇塘3 | 完成 | 0.032~0.044 | 满足 |
| C-399 | 丹阳区 | 移动皇塘2 | 完成 | 0.017~0.027 | 满足 |
| C-400 | 丹阳区 | 皇塘西 | 完成 | 0.018~0.02 | 满足 |
| C-401 | 丹阳区 | 皇塘 | 完成 | 0.012~0.023 | 满足 |
| C-402 | 丹阳区 | 丹毛集团 | 完成 | 0.011~0.016 | 满足 |
| C-403 | 丹阳区 | 吕城桥北 | 完成 | 0.013~0.014 | 满足 |
| C-404 | 丹阳区 | 谭家塘 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| C-405 | 丹阳区 | 吕城2 | 完成 | 0.01~0.017 | 满足 |
| C-406 | 丹阳区 | 吕城永红涂料 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| C-407 | 丹阳区 | 吕城快乐路 | 完成 | 0.011~0.027 | 满足 |
| C-408 | 丹阳区 | 移动吕城3 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| C-409 | 丹阳区 | 吕城电信 | 完成 | 0.009~0.018 | 满足 |
| C-410 | 丹阳区 | 滨江国际城南50号楼 | 完成 | 0.021~0.041 | 满足 |
| C-411 | 丹阳区 | 江苏唯益 | 完成 | 0.016~0.051 | 满足 |
| C-412 | 丹阳区 | 建山北 | 完成 | 0.02~0.027 | 满足 |
| C-413 | 丹阳区 | 后巷桂花庄 | 完成 | 0.026~0.078 | 满足 |
| C-414 | 丹阳区 | 移动埤城北 | 完成 | 0.032~0.046 | 满足 |
| C-415 | 丹阳区 | 移动埤城镇中 | 完成 | 0.032~0.067 | 满足 |
| C-416 | 丹阳区 | 埤城东北（联通） | 完成 | 0.037~0.051 | 满足 |
| C-417 | 丹阳区 | 华宇老宿舍楼 | 完成 | 0.031~0.041 | 满足 |
| C-418 | 丹阳区 | 国土局 | 完成 | 0.022~0.03 | 满足 |
| C-419 | 丹阳区 | 鑫嘉诚酒店 | 完成 | 0.027~0.039 | 满足 |
| C-420 | 丹阳区 | 后巷王祥 | 完成 | 0.03~0.034 | 满足 |
| C-421 | 丹阳区 | 丹界公路 | 完成 | 0.028~0.056 | 满足 |
| C-422 | 丹阳区 | 滨江国际 | 完成 | 0.028~0.056 | 满足 |
| C-423 | 丹阳区 | 后巷新弄（三星接入网） | 完成 | 0.052~0.105 | 满足 |
| C-424 | 丹阳区 | 新桥民友 | 完成 | 0.05~0.071 | 满足 |
| C-425 | 丹阳区 | 王祥村南 | 完成 | 0.03~0.042 | 满足 |
| C-426 | 丹阳区 | 埤城中心小学 | 完成 | 0.002~0.124 | 满足 |
| C-427 | 丹阳区 | 倪巷工业园 | 完成 | 0.03~0.039 | 满足 |
| C-428 | 丹阳区 | 源冠车灯 | 完成 | 0.035~0.043 | 满足 |
| C-429 | 丹阳区 | 埤城解放（联通） | 完成 | 0.009~0.06 | 满足 |
| C-430 | 丹阳区 | 埤城林常村 | 完成 | 0.001~0.048 | 满足 |
| C-431 | 丹阳区 | 埤城常兴（移动） | 完成 | 0.001~0.023 | 满足 |
| C-432 | 丹阳区 | 后巷五星村西 | 完成 | 0.001~0.001 | 满足 |
| C-433 | 丹阳区 | 新桥木桥(青松园东侧） | 完成 | 0.04~0.059 | 满足 |
| C-434 | 丹阳区 | 徐巷西 | 完成 | 0.001~0.001 | 满足 |
| C-435 | 丹阳区 | 新桥西南 | 完成 | 0.04~0.057 | 满足 |
| C-436 | 丹阳区 | 埤城沃得（联通） | 完成 | 0.02~0.066 | 满足 |
| C-437 | 丹阳区 | 联通红五月 | 完成 | 0.042~0.05 | 满足 |
| C-438 | 丹阳区 | 埤城电信 | 完成 | 0.001~0.025 | 满足 |
| C-439 | 丹阳区 | 华业五金 | 完成 | 0.053~0.055 | 满足 |
| C-440 | 丹阳区 | 西丰奠基头 | 完成 | 0.002~0.175 | 满足 |
| C-441 | 丹阳区 | 沃德2 | 完成 | 0.013~0.03 | 满足 |
| C-442 | 丹阳区 | 新桥红五月电信 | 完成 | 0.044~0.056 | 满足 |
| D-01 | 京口区 | 君豪宾馆楼顶炮楼 | 完成 | 0.018~0.026 | 满足 |
| D-02 | 京口区 | 港务集团11号点位 | 完成 | 0.032~0.033 | 满足 |
| D-03 | 京口区 | 港务集团16号点位 | 完成 | 0.027~0.039 | 满足 |
| D-04 | 京口区 | 港务集团9号点位 | 完成 | 0.03~0.078 | 满足 |
| D-05 | 京口区 | 大港汽渡 | 完成 | 0.033~0.036 | 满足 |
| D-06 | 京口区 | 港务集团17号点位 | 完成 | 0.025~0.03 | 满足 |
| D-07 | 京口区 | 港务集团10号点位 | 完成 | 0.023~0.032 | 满足 |
| D-08 | 京口区 | 蝴蝶广场7号楼角 | 完成 | 0.018~0.031 | 满足 |
| D-09 | 京口区 | 合山（新） | 完成 | 0.01~0.024 | 满足 |
| D-10 | 京口区 | 京口公安 | 完成 | 0.025~0.07 | 满足 |
| D-11 | 京口区 | 污水处理厂 | 完成 | 0.008~0.089 | 满足 |
| D-12 | 京口区 | 江滨中学 | 完成 | 0.002~0.14 | 满足 |
| D-13 | 京口区 | 江山名洲万方超市 | 完成 | 0.016~0.113 | 满足 |
| D-14 | 京口区 | 象山花园二期17栋 | 完成 | 0.003~0.019 | 满足 |
| D-15 | 京口区 | 江天大厦 | 完成 | 0.002~0.01 | 满足 |
| D-16 | 京口区 | 怡海家园 | 完成 | 0.002~0.042 | 满足 |
| D-17 | 京口区 | 五环大厦 | 完成 | 0.002~0.003 | 满足 |
| D-18 | 京口区 | 益华广场 | 完成 | 0.023~0.027 | 满足 |
| D-19 | 京口区 | 京城饭店 | 完成 | 0.021~0.032 | 满足 |
| D-20 | 京口区 | 蒜山凉亭 | 完成 | 0.004~0.035 | 满足 |
| D-21 | 京口区 | 紫竹苑 | 完成 | 0.03~0.069 | 满足 |
| D-22 | 京口区 | 我家山水彩虹苑5幢 | 完成 | 0.008~0.043 | 满足 |
| D-23 | 京口区 | 港城尚府二栋二单元 | 完成 | 0.027~0.042 | 满足 |
| D-24 | 京口区 | 汇景假日酒店 | 完成 | 0.015~0.019 | 满足 |
| D-25 | 京口区 | 电信平山渣滓 | 完成 | 0.052~0.062 | 满足 |
| D-26 | 京口区 | 丁卯消防 | 完成 | 0.031~0.039 | 满足 |
| D-27 | 京口区 | 丁卯公租房1栋 | 完成 | 0.041~0.099 | 满足 |
| D-28 | 京口区 | 新一外行政楼 | 完成 | 0.032~0.077 | 满足 |
| D-29 | 京口区 | 丁卯凤凰山章村 | 完成 | 0.028~0.036 | 满足 |
| D-30 | 京口区 | 路劲诺丁山65栋 | 完成 | 0.02~0.027 | 满足 |
| D-31 | 京口区 | 移动渣滓增补 | 完成 | 0.026~0.038 | 满足 |
| D-32 | 京口区 | 江科大东校区实验楼 | 完成 | 0.022~0.036 | 满足 |
| D-33 | 京口区 | 阿雷蒙 | 完成 | 0.026~0.042 | 满足 |
| D-34 | 京口区 | 船院第二实验楼 | 完成 | 0.022~0.024 | 满足 |
| D-35 | 京口区 | 鼎鑫茂 | 完成 | 0.027~0.031 | 满足 |
| D-36 | 京口区 | 华港工业园 | 完成 | 0.03~0.033 | 满足 |
| D-37 | 京口区 | 开利星空 | 完成 | 0.033~0.081 | 满足 |
| D-38 | 京口区 | 豪景酒店 | 完成 | 0.035~0.058 | 满足 |
| D-39 | 京口区 | 茶博园 | 完成 | 0.024~0.027 | 满足 |
| D-40 | 京口区 | 镇江看守所 | 完成 | 0.022~0.039 | 满足 |
| D-41 | 京口区 | 丁卯联通 | 完成 | 0.037~0.044 | 满足 |
| D-42 | 京口区 | 吾悦广场2栋 | 完成 | 0.033~0.052 | 满足 |
| D-43 | 京口区 | 沃德花园 | 完成 | 0.039~0.049 | 满足 |
| D-44 | 京口区 | 君临东方大酒店 | 完成 | 0.033~0.044 | 满足 |
| D-45 | 京口区 | 团结河闸 | 完成 | 0.035~0.056 | 满足 |
| D-46 | 京口区 | 丁卯街道 | 完成 | 0.042~0.044 | 满足 |
| D-47 | 京口区 | 世纪名门055号电力塔 | 完成 | 0.023~0.029 | 满足 |
| D-48 | 京口区 | 世纪名门 | 完成 | 0.025~0.042 | 满足 |
| D-49 | 京口区 | 京口区政府 | 完成 | 0.014~0.043 | 满足 |
| D-50 | 京口区 | 东门展销馆 | 完成 | 0.022~0.024 | 满足 |
| D-51 | 京口区 | 205产业园 | 完成 | 0.078~0.094 | 满足 |
| D-52 | 京口区 | 精英公寓 | 完成 | 0.028~0.035 | 满足 |
| D-53 | 京口区 | 首创悦府 | 完成 | 0.028~0.04 | 满足 |
| D-54 | 京口区 | 江科大梦溪校区C16宿舍楼 | 完成 | 0.018~0.023 | 满足 |
| D-55 | 京口区 | 苏南人力市场 | 完成 | 0.018~0.024 | 满足 |
| D-56 | 京口区 | 学府路正288号路灯杆 | 完成 | 0.015~0.028 | 满足 |
| D-57 | 京口区 | 中医院中药实验楼 | 完成 | 0.021~0.032 | 满足 |
| D-58 | 京口区 | 留学生园 | 完成 | 0.062~0.179 | 满足 |
| D-59 | 京口区 | 四季经典 | 完成 | 0.064~0.147 | 满足 |
| D-60 | 京口区 | 馨海家园 | 完成 | 0.019~0.027 | 满足 |
| D-61 | 京口区 | 凯迩必 | 完成 | 0.047~0.058 | 满足 |
| D-62 | 京口区 | 桃花坞中石化 | 完成 | 0.017~0.019 | 满足 |
| D-63 | 京口区 | 御景湾9号楼角 | 完成 | 0.021~0.031 | 满足 |
| D-64 | 京口区 | 心湖中学 | 完成 | 0.039~0.048 | 满足 |
| D-65 | 京口区 | 新固废公司 | 完成 | 0.022~0.031 | 满足 |
| D-66 | 京口区 | 东吴路 | 完成 | 0.002~0.006 | 满足 |
| D-67 | 京口区 | 大市口 | 完成 | 0.005~0.029 | 满足 |
| D-68 | 京口区 | 象山花园一期21栋 | 完成 | 0.008~0.029 | 满足 |
| D-69 | 京口区 | 索普醋酸质检楼 | 完成 | 0.025~0.039 | 满足 |
| D-70 | 京口区 | 金河纸业 | 完成 | 0.034~0.054 | 满足 |
| D-71 | 京口区 | 谏壁上煌 | 完成 | 0.028~0.041 | 满足 |
| D-72 | 京口区 | 索普股份办公楼 | 完成 | 0.028~0.065 | 满足 |
| D-73 | 京口区 | 左湖社区 | 完成 | 0.038~0.048 | 满足 |
| D-74 | 京口区 | 左湖 | 完成 | 0.036~0.075 | 满足 |
| D-75 | 京口区 | 亿都商贸城 | 完成 | 0.03~0.042 | 满足 |
| D-76 | 京口区 | 象山花园3期3栋 | 完成 | 0.006~0.037 | 满足 |
| D-77 | 京口区 | 索普甲醇质检楼 | 完成 | 0.027~0.032 | 满足 |
| D-78 | 京口区 | 移动长岗 | 完成 | 0.024~0.033 | 满足 |
| D-79 | 京口区 | 蔡家村 | 完成 | 0.029~0.033 | 满足 |
| D-80 | 京口区 | 中小创业园 | 完成 | 0.017~0.037 | 满足 |
| D-81 | 京口区 | 葛村新苑39栋 | 完成 | 0.025~0.031 | 满足 |
| D-82 | 京口区 | 移动纪庄 | 完成 | 0.031~0.038 | 满足 |
| D-83 | 京口区 | 中节能西北厂区楼顶 | 完成 | 0.023~0.028 | 满足 |
| D-84 | 京口区 | 艺术世界 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| D-85 | 京口区 | 中节能办公楼 | 完成 | 0.027~0.029 | 满足 |
| D-86 | 京口区 | 交通技校 | 完成 | 0.034~0.042 | 满足 |
| D-87 | 京口区 | 丹徒大厦 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| D-88 | 京口区 | 谏壁联通 | 完成 | 0.031~0.047 | 满足 |
| D-89 | 京口区 | 青春公寓 | 完成 | 0.02~0.021 | 满足 |
| D-90 | 京口区 | 东吴印象 | 完成 | 0.019~0.025 | 满足 |
| D-91 | 京口区 | 桃花坞 | 完成 | 0.019~0.037 | 满足 |
| D-92 | 京口区 | 电力塔（京岘家园22栋） | 完成 | 0.018~0.022 | 满足 |
| D-93 | 京口区 | 京岘家园19栋 | 完成 | 0.014~0.025 | 满足 |
| D-94 | 京口区 | 雅居乐新乐府 | 完成 | 0.018~0.021 | 满足 |
| D-95 | 京口区 | 市委党校 | 完成 | 0.018~0.024 | 满足 |
| D-96 | 京口区 | 徐家门 | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| D-97 | 京口区 | 建设学校 | 完成 | 0.018~0.022 | 满足 |
| D-98 | 京口区 | 东郡华庭7栋 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| D-99 | 京口区 | 经五路 | 完成 | 0.011~0.015 | 满足 |
| D-100 | 京口区 | 珑悦府3栋 | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| D-101 | 京口区 | 尚东国际 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| D-102 | 京口区 | 国栋谷阳路 | 完成 | 0.02~0.034 | 满足 |
| D-103 | 京口区 | 丁卯一中行政楼 | 完成 | 0.02~0.03 | 满足 |
| D-104 | 京口区 | 丁卯沃尔玛 | 完成 | 0.016~0.018 | 满足 |
| D-105 | 京口区 | 江南世家52栋 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| D-106 | 京口区 | 谷阳路铁路桥北H杆 | 完成 | 0.015~0.017 | 满足 |
| D-107 | 京口区 | 美林湾H杆 | 完成 | 0.023~0.037 | 满足 |
| D-108 | 京口区 | 平山村 | 完成 | 0.02~0.024 | 满足 |
| D-109 | 京口区 | 天成嘉苑18栋 | 完成 | 0.017~0.023 | 满足 |
| D-110 | 京口区 | 丁卯热电 | 完成 | 0.015~0.019 | 满足 |
| D-111 | 京口区 | 美林湾菜场 | 完成 | 0.025~0.041 | 满足 |
| D-112 | 京口区 | 美林湾 | 完成 | 0.015~0.025 | 满足 |
| D-113 | 京口区 | 红旗村 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| D-114 | 京口区 | 移动渣泽 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| D-115 | 京口区 | 桃花山庄 | 完成 | 0.018~0.027 | 满足 |
| D-116 | 京口区 | 梦溪嘉苑71栋 | 完成 | 0.018~0.021 | 满足 |
| D-117 | 京口区 | 京岘山 | 完成 | 0.017~0.024 | 满足 |
| D-118 | 京口区 | 天正置业 | 完成 | 0.014~0.023 | 满足 |
| D-119 | 京口区 | 金雨印务 | 完成 | 0.017~0.021 | 满足 |
| D-120 | 京口区 | 平山瓦西 | 完成 | 0.016~0.025 | 满足 |
| D-121 | 京口区 | 美林湾22号 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| D-122 | 京口区 | 瓦西苗圃景观塔 | 完成 | 0.013~0.022 | 满足 |
| D-123 | 京口区 | 江山名洲（象山顶） | 完成 | 0.018~0.03 | 满足 |
| D-124 | 京口区 | 天逸假日 | 完成 | 0.023~0.031 | 满足 |
| D-125 | 京口区 | 五环设计院 | 完成 | 0.019~0.023 | 满足 |
| D-126 | 京口区 | 花山湾 | 完成 | 0.02~0.031 | 满足 |
| D-127 | 京口区 | 联通象山基站 | 完成 | 0.017~0.04 | 满足 |
| D-128 | 京口区 | 焦山宝塔东 | 完成 | 0.026~0.03 | 满足 |
| D-129 | 京口区 | 焦山缆车站 | 完成 | 0.023~0.028 | 满足 |
| D-130 | 京口区 | 江大G区4栋 | 完成 | 0.022~0.036 | 满足 |
| D-131 | 京口区 | 港务集团4号点位 | 完成 | 0.019~0.024 | 满足 |
| D-132 | 京口区 | 港务集团3号点位 | 完成 | 0.022~0.036 | 满足 |
| D-133 | 京口区 | 港务集团14号点位 | 完成 | 0.022~0.026 | 满足 |
| D-134 | 京口区 | 港务集团2号点位 | 完成 | 0.021~0.028 | 满足 |
| D-135 | 京口区 | 永隆城市广场8栋 | 完成 | 0.021~0.027 | 满足 |
| D-136 | 京口区 | 枫林湾 | 完成 | 0.02~0.025 | 满足 |
| D-137 | 京口区 | 港务集团13号点位 | 完成 | 0.02~0.025 | 满足 |
| D-138 | 京口区 | 港务集团5号点位 | 完成 | 0.015~0.019 | 满足 |
| D-139 | 京口区 | 水龙吟 | 完成 | 0.019~0.027 | 满足 |
| D-140 | 京口区 | 港务集团8号点位 | 完成 | 0.014~0.024 | 满足 |
| D-141 | 京口区 | 谏壁化工园 | 完成 | 0.008~0.025 | 满足 |
| D-142 | 京口区 | 电镀产业园 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| D-143 | 京口区 | 移动润港化工 | 完成 | 0.008~0.042 | 满足 |
| D-144 | 京口区 | 光大化工 | 完成 | 0.016~0.02 | 满足 |
| D-145 | 京口区 | 雩北 | 完成 | 0.016~0.024 | 满足 |
| D-146 | 京口区 | 谏壁抽水站 | 完成 | 0.019~0.022 | 满足 |
| D-147 | 京口区 | 甸上 | 完成 | 0.017~0.02 | 满足 |
| D-148 | 京口区 | 瑞爱斯建材 | 完成 | 0.017~0.022 | 满足 |
| D-149 | 京口区 | 丁卯路焦山路交叉路口路灯杆 | 完成 | 0.018~0.02 | 满足 |
| D-150 | 京口区 | 丹徒县医院 | 完成 | 0.021~0.027 | 满足 |
| D-151 | 京口区 | 学府华庭11号楼 | 完成 | 0.019~0.02 | 满足 |
| D-152 | 京口区 | 都天庙 | 完成 | 0.015~0.02 | 满足 |
| D-153 | 京口区 | 松林山路 | 完成 | 0.006~0.014 | 满足 |
| D-154 | 京口区 | 移动恒顺达化工 | 完成 | 0.009~0.031 | 满足 |
| D-155 | 京口区 | 孩溪 | 完成 | 0.018~0.258 | 满足 |
| D-156 | 京口区 | 木材仓库 | 完成 | 0.007~0.008 | 满足 |
| D-157 | 京口区 | 渣滓村 | 完成 | 0.014~0.03 | 满足 |
| D-158 | 京口区 | 五矿 | 完成 | 0.006~0.006 | 满足 |
| D-159 | 京口区 | 大港翠竹苑 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| D-160 | 京口区 | 金港上煌 | 完成 | 0.007~0.019 | 满足 |
| D-161 | 京口区 | 临江东路 | 完成 | 0.009~0.01 | 满足 |
| D-162 | 京口区 | 京口区卫健委 | 完成 | 0.032~0.092 | 满足 |
| D-163 | 京口区 | 南门中行 | 完成 | 0.015~0.047 | 满足 |
| D-164 | 京口区 | 索普华达物资公司 | 完成 | 0.027~0.045 | 满足 |
| D-165 | 京口区 | 南门工行 | 完成 | 0.022~0.095 | 满足 |
| D-166 | 京口区 | 香江花城73幢 | 完成 | 0.012~0.038 | 满足 |
| D-167 | 京口区 | 香江花城26栋 | 完成 | 0.017~0.048 | 满足 |
| D-168 | 京口区 | 润州环保 | 完成 | 0.008~0.017 | 满足 |
| D-169 | 京口区 | 招商北固湾 | 完成 | 0.005~0.014 | 满足 |
| D-170 | 京口区 | 太和广场 | 完成 | 0.004~0.01 | 满足 |
| D-171 | 京口区 | 米山雅居10栋 | 完成 | 0.009~0.015 | 满足 |
| D-172 | 京口区 | 米山雅居1栋 | 完成 | 0.013~0.023 | 满足 |
| D-173 | 京口区 | 丰泽花园8栋 | 完成 | 0.023~0.029 | 满足 |
| D-174 | 京口区 | 中宏品墅顶楼 | 完成 | 0.001~0.038 | 满足 |
| D-175 | 京口区 | 米山雅居菜市场 | 完成 | 0.014~0.023 | 满足 |
| D-176 | 京口区 | 香江世纪名城21栋 | 完成 | 0.013~0.054 | 满足 |
| D-177 | 京口区 | 焦顶山 | 完成 | 0.018~0.08 | 满足 |
| D-178 | 京口区 | 警官学院 | 完成 | 0.018~0.023 | 满足 |
| D-179 | 京口区 | 方家湾 | 完成 | 0.019~0.053 | 满足 |
| D-180 | 京口区 | 长江村 | 完成 | 0.015~0.046 | 满足 |
| D-181 | 京口区 | 尚海茗苑2幢 | 完成 | 0.017~0.036 | 满足 |
| D-182 | 京口区 | 中冶蓝湾二期28栋 | 完成 | 0.011~0.027 | 满足 |
| D-183 | 京口区 | 象山油库 | 完成 | 0.009~0.058 | 满足 |
| D-184 | 京口区 | 五峰山大桥北 | 完成 | 0.025~0.045 | 满足 |
| D-185 | 京口区 | 五峰山大桥南 | 完成 | 0.024~0.036 | 满足 |
| D-186 | 京口区 | 东方 | 完成 | 0.023~0.028 | 满足 |
| D-187 | 京口区 | 金东纸业 | 完成 | 0.023~0.032 | 满足 |
| D-188 | 京口区 | 平昌农产品 | 完成 | 0.009~0.01 | 满足 |
| D-189 | 京口区 | 平昌新城宜业苑28栋 | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| D-190 | 京口区 | 恒大御府1栋 | 完成 | 0.009~0.013 | 满足 |
| D-191 | 京口区 | 冠昂企业 | 完成 | 0.028~0.039 | 满足 |
| D-192 | 京口区 | 东城绿洲008号电力塔 | 完成 | 0.028~0.05 | 满足 |
| D-193 | 京口区 | 四季经典北025电力塔 | 完成 | 0.008~0.025 | 满足 |
| D-194 | 京口区 | 学林雅郡89号楼 | 完成 | 0.008~0.021 | 满足 |
| D-195 | 京口区 | 武将新村20栋 | 完成 | 0.007~0.032 | 满足 |
| D-196 | 京口区 | 丁卯一中宿舍楼 | 完成 | 0.01~0.014 | 满足 |
| D-197 | 京口区 | 潘家湾 | 完成 | 0.013~0.04 | 满足 |
| D-198 | 京口区 | 孟诚尚美苑1栋 | 完成 | 0.014~0.033 | 满足 |
| D-199 | 京口区 | 香江世纪名城C区5栋 | 完成 | 0.01~0.03 | 满足 |
| D-200 | 京口区 | 香江世纪名城 | 完成 | 0.005~0.013 | 满足 |
| D-201 | 京口区 | 香江世纪名城1幢 | 完成 | 0.035~0.051 | 满足 |
| D-202 | 京口区 | 中南合山居1栋 | 完成 | 0.009~0.03 | 满足 |
| D-203 | 京口区 | 中南合山居6栋 | 完成 | 0.02~0.048 | 满足 |
| D-204 | 京口区 | 东吴邮政 | 完成 | 0.008~0.065 | 满足 |
| D-205 | 京口区 | 古城公园 | 完成 | 0.007~0.011 | 满足 |
| D-206 | 京口区 | 中南世纪城四期望江1栋 | 完成 | 0.005~0.017 | 满足 |
| D-207 | 京口区 | 陈家门 | 完成 | 0.026~0.128 | 满足 |
| D-208 | 京口区 | 御带河花园31栋 | 完成 | 0.024~0.045 | 满足 |
| D-209 | 京口区 | 胡氏光电 | 完成 | 0.053~0.06 | 满足 |
| D-210 | 京口区 | 武将新村7栋 | 完成 | 0.011~0.044 | 满足 |
| D-211 | 京口区 | 汝山 | 完成 | 0.037~0.165 | 满足 |
| D-212 | 京口区 | 景阳山庄南区 | 完成 | 0.008~0.018 | 满足 |
| D-213 | 京口区 | 外贸大楼(沪宁) | 完成 | 0.007~0.032 | 满足 |
| D-214 | 京口区 | 碧水湾玉园20栋 | 完成 | 0.01~0.022 | 满足 |
| D-215 | 京口区 | 新生路 | 完成 | 0.018~0.057 | 满足 |
| D-216 | 京口区 | 学府路 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| D-217 | 京口区 | 恒美山庄 | 完成 | 0.033~0.045 | 满足 |
| D-218 | 京口区 | 恒顺翠谷 | 完成 | 0.027~0.04 | 满足 |
| D-219 | 京口区 | 南舶科技 | 完成 | 0.005~0.025 | 满足 |
| D-220 | 京口区 | 恒美嘉园C区8幢 | 完成 | 0.002~0.041 | 满足 |
| D-221 | 京口区 | 诚和大厦 | 完成 | 0.038~0.093 | 满足 |
| D-222 | 京口区 | 凤凰岭 | 完成 | 0.003~0.015 | 满足 |
| D-223 | 京口区 | 尚友大厦 | 完成 | 0.002~0.015 | 满足 |
| D-224 | 京口区 | 北门分局 | 完成 | 0.024~0.144 | 满足 |
| D-225 | 京口区 | 烈士陵园 | 完成 | 0.017~0.025 | 满足 |
| D-226 | 京口区 | 三五九医院 | 完成 | 0.006~0.017 | 满足 |
| D-227 | 京口区 | 江滨医院外科楼 | 完成 | 0.008~0.029 | 满足 |
| D-228 | 京口区 | 江滨医院内科楼 | 完成 | 0.013~0.029 | 满足 |
| D-229 | 京口区 | 烈士陵园北 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| D-230 | 京口区 | 北固山 | 完成 | 0.02~0.029 | 满足 |
| D-231 | 京口区 | 烟草大厦 | 完成 | 0.03~0.052 | 满足 |
| D-232 | 京口区 | 江大后勤综合楼 | 完成 | 0.013~0.014 | 满足 |
| D-233 | 京口区 | 江大生物工程学院 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| D-234 | 京口区 | 水木阳光 | 完成 | 0.015~0.021 | 满足 |
| D-235 | 京口区 | 水木阳光8栋 | 完成 | 0.014~0.04 | 满足 |
| D-236 | 京口区 | 江大C区4栋 | 完成 | 0.01~0.017 | 满足 |
| D-237 | 京口区 | 江大医技学院 | 完成 | 0.007~0.017 | 满足 |
| D-238 | 京口区 | 江大北 | 完成 | 0.006~0.011 | 满足 |
| D-239 | 京口区 | 江大C区11栋 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| D-240 | 京口区 | 江大艺术楼 | 完成 | 0.006~0.006 | 满足 |
| D-241 | 京口区 | 楚桥雅苑1栋 | 完成 | 0.017~0.027 | 满足 |
| D-242 | 京口区 | 名仕家园 | 完成 | 0.012~0.023 | 满足 |
| D-243 | 京口区 | 丹徒镇 | 完成 | 0.019~0.024 | 满足 |
| D-244 | 京口区 | 楚桥雅苑 | 完成 | 0.018~0.02 | 满足 |
| D-245 | 京口区 | 林机厂 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| D-246 | 京口区 | 乌托邦宾馆 | 完成 | 0.009~0.018 | 满足 |
| D-247 | 京口区 | 北固大厦 | 完成 | 0.014~0.021 | 满足 |
| D-248 | 京口区 | 东风新家园美食街 | 完成 | 0.009~0.014 | 满足 |
| D-249 | 京口区 | 江大D区6栋 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| D-250 | 京口区 | 颐和家园 | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| D-251 | 京口区 | 瑄园5栋 | 完成 | 0.009~0.022 | 满足 |
| D-252 | 京口区 | 江大E区6栋 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| D-253 | 京口区 | 江大F区8栋 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| D-254 | 京口区 | 丹徒局 | 完成 | 0.032~0.044 | 满足 |
| D-255 | 京口区 | 邮政大厦 | 完成 | 0.013~0.072 | 满足 |
| D-256 | 京口区 | 电力路 | 完成 | 0.019~0.03 | 满足 |
| E-01 | 句容市 | 宝华天晟药业 | 完成 | 0.027~0.032 | 满足 |
| E-02 | 句容市 | 宝华小窑 | 完成 | 0.013~0.041 | 满足 |
| E-03 | 句容市 | 香山壹境 | 完成 | 0.02~0.098 | 满足 |
| E-04 | 句容市 | 巨宝宿舍 | 完成 | 0.005~0.007 | 满足 |
| E-05 | 句容市 | 宝华花园东 | 完成 | 0.002~0.014 | 满足 |
| E-06 | 句容市 | 三中初中部 | 完成 | 0.018~0.041 | 满足 |
| E-07 | 句容市 | 御东国际33栋 | 完成 | 0.294~0.412 | 满足 |
| E-08 | 句容市 | 句容电信 | 完成 | 0.002~0.025 | 满足 |
| E-09 | 句容市 | 上鲍亭基站 | 完成 | 0.037~0.045 | 满足 |
| E-10 | 句容市 | 三中高中部 | 完成 | 0.016~0.023 | 满足 |
| E-11 | 句容市 | 和平 | 完成 | 0.02~0.091 | 满足 |
| E-12 | 句容市 | 正阳汽配城北 | 完成 | 0.005~0.013 | 满足 |
| E-13 | 句容市 | 寨里 | 完成 | 0.003~0.027 | 满足 |
| E-14 | 句容市 | 温州商贸城 | 完成 | 0.001~0.023 | 满足 |
| E-15 | 句容市 | 鼓浪屿楼顶 | 完成 | 0.009~0.015 | 满足 |
| E-16 | 句容市 | 小窑 | 完成 | 0.024~0.046 | 满足 |
| E-17 | 句容市 | 凤坛花园南 | 完成 | 0.007~0.041 | 满足 |
| E-18 | 句容市 | 仙林翠谷 | 完成 | 0.022~0.059 | 满足 |
| E-19 | 句容市 | 联泰机电 | 完成 | 0.009~0.023 | 满足 |
| E-20 | 句容市 | 妇幼保健院 | 完成 | 0.008~0.015 | 满足 |
| E-21 | 句容市 | 金科观天下二期 | 完成 | 0.005~0.025 | 满足 |
| E-22 | 句容市 | 台湾小镇碧翠山庄 | 完成 | 0.001~0.065 | 满足 |
| E-23 | 句容市 | 宝华开发区基站 | 完成 | 0.013~0.017 | 满足 |
| E-24 | 句容市 | 台北上上城 | 完成 | 0.039~0.049 | 满足 |
| E-25 | 句容市 | 中央美地 | 完成 | 0.043~0.059 | 满足 |
| E-26 | 句容市 | 铁塔宝华花园 | 完成 | 0.004~0.009 | 满足 |
| E-27 | 句容市 | 台湾小镇大门 | 完成 | 0.024~0.044 | 满足 |
| E-28 | 句容市 | 御东国际66栋 | 完成 | 0.281~0.414 | 满足 |
| E-29 | 句容市 | 寨里南 | 完成 | 0.011~0.033 | 满足 |
| E-30 | 句容市 | 移动黄梅新塘 | 完成 | 0.026~0.038 | 满足 |
| E-31 | 句容市 | 新家园 | 完成 | 0.019~0.066 | 满足 |
| E-32 | 句容市 | 行政服务中心 | 完成 | 0.049~0.067 | 满足 |
| E-33 | 句容市 | 碧桂园大学印象12栋 | 完成 | 0.02~0.03 | 满足 |
| E-34 | 句容市 | 进修学校 | 完成 | 0.01~0.043 | 满足 |
| E-35 | 句容市 | 华阳名府 | 完成 | 0.021~0.053 | 满足 |
| E-36 | 句容市 | 句容开发区 | 完成 | 0.024~0.044 | 满足 |
| E-37 | 句容市 | 碧桂园大学印象23栋 | 完成 | 0.041~0.046 | 满足 |
| E-38 | 句容市 | 鸿兴隆大酒店 | 完成 | 0.018~0.022 | 满足 |
| E-39 | 句容市 | 宝华镇路口 | 完成 | 0.003~0.04 | 满足 |
| E-40 | 句容市 | 崇明苑小区 | 完成 | 0.011~0.027 | 满足 |
| E-41 | 句容市 | 工程建设监督站北 | 完成 | 0.016~0.066 | 满足 |
| E-42 | 句容市 | 宝华电信 | 完成 | 0.026~0.057 | 满足 |
| E-43 | 句容市 | 恒大雅苑北 | 完成 | 0.012~0.022 | 满足 |
| E-44 | 句容市 | 碧桂园大学印象25栋 | 完成 | 0.051~0.08 | 满足 |
| E-45 | 句容市 | 九州大厦 | 完成 | 0.016~0.026 | 满足 |
| E-46 | 句容市 | 赤岗安置房 | 完成 | 0.044~0.07 | 满足 |
| E-47 | 句容市 | 赛克电气 | 完成 | 0.002~0.005 | 满足 |
| E-48 | 句容市 | 锦绣句容 | 完成 | 0.012~0.048 | 满足 |
| E-49 | 句容市 | 富达创业园 | 完成 | 0.006~0.008 | 满足 |
| E-50 | 句容市 | 宝华鸿雁 | 完成 | 0.014~0.028 | 满足 |
| E-51 | 句容市 | 句茅路 | 完成 | 0.037~0.065 | 满足 |
| E-52 | 句容市 | 铜山公墓 | 完成 | 0.012~0.077 | 满足 |
| E-53 | 句容市 | 句容洪埝 | 完成 | 0.01~0.024 | 满足 |
| E-54 | 句容市 | 盛迈集团 | 完成 | 0.006~0.015 | 满足 |
| E-55 | 句容市 | 华西大厦 | 完成 | 0.021~0.061 | 满足 |
| E-56 | 句容市 | 容安地毯厂 | 完成 | 0.025~0.037 | 满足 |
| E-57 | 句容市 | 万事达宾馆 | 完成 | 0.008~0.124 | 满足 |
| E-58 | 句容市 | 联通新光南 | 完成 | 0.035~0.055 | 满足 |
| E-59 | 句容市 | 二中科技楼 | 完成 | 0.002~0.026 | 满足 |
| E-60 | 句容市 | 宝华西 | 完成 | 0.017~0.024 | 满足 |
| E-61 | 句容市 | 宝华花园西 | 完成 | 0.019~0.046 | 满足 |
| E-62 | 句容市 | 后黄墅 | 完成 | 0.019~0.046 | 满足 |
| E-63 | 句容市 | 宝华镇南基站 | 完成 | 0.012~0.041 | 满足 |
| E-64 | 句容市 | 黄梅 | 完成 | 0.012~0.024 | 满足 |
| E-65 | 句容市 | 宝华储山口 | 完成 | 0.003~0.044 | 满足 |
| E-66 | 句容市 | 西环南高杆 | 完成 | 0.008~0.016 | 满足 |
| E-67 | 句容市 | 长岗里 | 完成 | 0.01~0.028 | 满足 |
| E-68 | 句容市 | 兆文山桥 | 完成 | 0.307~0.565 | 满足 |
| E-69 | 句容市 | 铜山隧道东 | 完成 | 0.021~0.059 | 满足 |
| E-70 | 句容市 | 苏珈大厦楼顶 | 完成 | 0.031~0.076 | 满足 |
| E-71 | 句容市 | 大东岗小区 | 完成 | 0.021~0.057 | 满足 |
| E-72 | 句容市 | 华阳镇实验小学（搬迁站） | 完成 | 0.044~0.068 | 满足 |
| E-73 | 句容市 | 宝华山站H杆 | 完成 | 0.017~0.055 | 满足 |
| E-74 | 句容市 | 上路新居11栋 | 完成 | 0.005~0.039 | 满足 |
| E-75 | 句容市 | 棉麻总公司 | 完成 | 0.021~0.034 | 满足 |
| E-76 | 句容市 | 水畔新居北片区1 | 完成 | 0.002~0.004 | 满足 |
| E-77 | 句容市 | 水畔新居北片区2 | 完成 | 0.019~0.052 | 满足 |
| E-78 | 句容市 | 魏家边 | 完成 | 0.039~0.07 | 满足 |
| E-79 | 句容市 | 五里墩 | 完成 | 0.031~0.078 | 满足 |
| E-80 | 句容市 | 张慕村 | 完成 | 0.001~0.008 | 满足 |
| E-81 | 句容市 | 农博园 | 完成 | 0.078~0.151 | 满足 |
| E-82 | 句容市 | 两隧道间 | 完成 | 0.02~0.058 | 满足 |
| E-83 | 句容市 | 海旺农夫产品公司 | 完成 | 0.038~0.043 | 满足 |
| E-84 | 句容市 | 移动黄梅新村 | 完成 | 0.003~0.016 | 满足 |
| E-85 | 句容市 | 黄梅双拥路 | 完成 | 0.015~0.044 | 满足 |
| E-86 | 句容市 | 联通大涧子 | 完成 | 0.002~0.012 | 满足 |
| E-87 | 句容市 | 茅山大道加油站 | 完成 | 0.035~0.056 | 满足 |
| E-88 | 句容市 | 黄梅安置房东 | 完成 | 0.019~0.026 | 满足 |
| E-89 | 句容市 | 天玺华府二期 | 完成 | 0.039~0.043 | 满足 |
| E-90 | 句容市 | 句容下甸桥 | 完成 | 0.002~0.017 | 满足 |
| E-91 | 句容市 | 大山地南 | 完成 | 0.004~0.017 | 满足 |
| E-92 | 句容市 | 冠腾驾校 | 完成 | 0.027~0.099 | 满足 |
| E-93 | 句容市 | 南河 | 完成 | 0.012~0.097 | 满足 |
| E-94 | 句容市 | 富达创业园东 | 完成 | 0.004~0.013 | 满足 |
| E-95 | 句容市 | 中央公园 | 完成 | 0.011~0.029 | 满足 |
| E-96 | 句容市 | 水畔新居15栋 | 完成 | 0.001~0.044 | 满足 |
| E-97 | 句容市 | 宝华南河3-1 | 完成 | 0.022~0.05 | 满足 |
| E-98 | 句容市 | 跃进工程公司南 | 完成 | 0.024~0.073 | 满足 |
| E-99 | 句容市 | 御东国际9期1 | 完成 | 0.023~0.045 | 满足 |
| E-100 | 句容市 | 后流圩凤塘东H杆 | 完成 | 0.019~0.077 | 满足 |
| E-101 | 句容市 | 飞鹿物流东北高杆 | 完成 | 0.026~0.037 | 满足 |
| E-102 | 句容市 | 栗庄村 | 完成 | 0.038~0.064 | 满足 |
| E-103 | 句容市 | 金科雍景台 | 完成 | 0.008~0.017 | 满足 |
| E-104 | 句容市 | 宝华南河2北 | 完成 | 0.014~0.032 | 满足 |
| E-105 | 句容市 | 新城雅居 | 完成 | 0.315~0.412 | 满足 |
| E-106 | 句容市 | 黄梅新村电信 | 完成 | 0.014~0.034 | 满足 |
| E-107 | 句容市 | 宝华南河2 | 完成 | 0.019~0.099 | 满足 |
| E-108 | 句容市 | 宝华花园2 | 完成 | 0.009~0.046 | 满足 |
| E-109 | 句容市 | 后流圩凤堂 | 完成 | 0.005~0.011 | 满足 |
| E-110 | 句容市 | 张家岗东北 | 完成 | 0.002~0.004 | 满足 |
| E-111 | 句容市 | 正盘山隧道东 | 完成 | 0.035~0.076 | 满足 |
| E-112 | 句容市 | 御东国际9期2 | 完成 | 0.023~0.045 | 满足 |
| E-113 | 句容市 | 久正电子 | 完成 | 0.031~0.044 | 满足 |
| E-114 | 句容市 | 金樾公馆10栋 | 完成 | 0.032~0.063 | 满足 |
| E-115 | 句容市 | 商业街北二路 | 完成 | 0.008~0.011 | 满足 |
| E-116 | 句容市 | 正盘山隧道西 | 完成 | 0.014~0.034 | 满足 |
| E-117 | 句容市 | 河冲 | 完成 | 0.016~0.058 | 满足 |
| E-118 | 句容市 | 兆文山 | 完成 | 0.384~0.457 | 满足 |
| E-119 | 句容市 | 宝华杨桥 | 完成 | 0.002~0.047 | 满足 |
| E-120 | 句容市 | 联通黄梅新村 | 完成 | 0.013~0.095 | 满足 |
| E-121 | 句容市 | 红恒物流西高杆 | 完成 | 0.011~0.029 | 满足 |
| E-122 | 句容市 | 红恒物流东 | 完成 | 0.1~0.109 | 满足 |
| E-123 | 句容市 | 水畔新居2栋 | 完成 | 0.002~0.005 | 满足 |
| E-124 | 句容市 | 宝华胡院 | 完成 | 0.001~0.051 | 满足 |
| E-125 | 句容市 | 天玺华府28栋 | 完成 | 0.023~0.051 | 满足 |
| E-126 | 句容市 | 宝华杨桥东 | 完成 | 0.012~0.023 | 满足 |
| E-127 | 句容市 | 宝华开发区东 | 完成 | 0.022~0.056 | 满足 |
| E-128 | 句容市 | 赛达电子 | 完成 | 0.002~0.006 | 满足 |
| E-129 | 句容市 | 银河之都 | 完成 | 0.282~0.384 | 满足 |
| E-130 | 句容市 | 黄梅立交桥 | 完成 | 0.01~0.044 | 满足 |
| E-131 | 句容市 | 联通黄梅 | 完成 | 0.018~0.03 | 满足 |
| E-132 | 句容市 | 紫金七号 | 完成 | 0.041~0.1 | 满足 |
| E-133 | 句容市 | 名豪华庭 | 完成 | 0.326~0.582 | 满足 |
| E-134 | 句容市 | 水畔新居8栋 | 完成 | 0.002~0.002 | 满足 |
| E-135 | 句容市 | 移动杨塘岗小学 | 完成 | 0.008~0.013 | 满足 |
| E-136 | 句容市 | 苏蒂实业 | 完成 | 0.02~0.058 | 满足 |
| E-137 | 句容市 | 油榨 | 完成 | 0.001~0.043 | 满足 |
| E-138 | 句容市 | 香江公馆 | 完成 | 0.005~0.008 | 满足 |
| E-139 | 句容市 | 华阳砖瓦 | 完成 | 0.007~0.022 | 满足 |
| E-140 | 句容市 | 下蜀杆东 | 完成 | 0.003~0.009 | 满足 |
| E-141 | 句容市 | 下蜀 | 完成 | 0.005~0.008 | 满足 |
| E-142 | 句容市 | 移动下蜀 | 完成 | 0.003~0.042 | 满足 |
| E-143 | 句容市 | 香江公馆9栋 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| E-144 | 句容市 | 下蜀提水站 | 完成 | 0.001~0.016 | 满足 |
| E-145 | 句容市 | 下蜀城际站东GT | 完成 | 0.017~0.056 | 满足 |
| E-146 | 句容市 | 长江花园 | 完成 | 0.014~0.044 | 满足 |
| E-147 | 句容市 | 句容东门邮局 | 完成 | 0.005~0.014 | 满足 |
| E-148 | 句容市 | 拓科集团 | 完成 | 0.005~0.059 | 满足 |
| E-149 | 句容市 | 东门聚福楼 | 完成 | 0.01~0.026 | 满足 |
| E-150 | 句容市 | 香溪湾B-9栋 | 完成 | 0.004~0.007 | 满足 |
| E-151 | 句容市 | 移动下蜀村北 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| E-152 | 句容市 | 曙光国际 | 完成 | 0.019~0.025 | 满足 |
| E-153 | 句容市 | 杨塘岗安置小区2 | 完成 | 0.009~0.011 | 满足 |
| E-154 | 句容市 | 杨塘岗安置小区1 | 完成 | 0.002~0.016 | 满足 |
| E-155 | 句容市 | 联通下蜀 | 完成 | 0.02~0.039 | 满足 |
| E-156 | 句容市 | 上书房8栋 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| E-157 | 句容市 | 公园道 | 完成 | 0.003~0.01 | 满足 |
| E-158 | 句容市 | 呐赛诺别墅 | 完成 | 0.066~0.082 | 满足 |
| E-159 | 句容市 | 四季阳光11栋 | 完成 | 0.039~0.07 | 满足 |
| E-160 | 句容市 | 德院上城 | 完成 | 0.035~0.056 | 满足 |
| E-161 | 句容市 | 呐赛诺 | 完成 | 0.047~0.151 | 满足 |
| E-162 | 句容市 | 黄金花园西 | 完成 | 0.031~0.078 | 满足 |
| E-163 | 句容市 | 俊杰汽修 | 完成 | 0.005~0.036 | 满足 |
| E-164 | 句容市 | 农商行 | 完成 | 0.002~0.012 | 满足 |
| E-165 | 句容市 | 农林学院5号宿舍楼 | 完成 | 0.01~0.026 | 满足 |
| E-166 | 句容市 | 聚和园 | 完成 | 0.017~0.033 | 满足 |
| E-167 | 句容市 | 甲城社区楼顶 | 完成 | 0.005~0.027 | 满足 |
| E-168 | 句容市 | 公路管理处 | 完成 | 0.002~0.02 | 满足 |
| E-169 | 句容市 | 永康建筑 | 完成 | 0.024~0.162 | 满足 |
| E-170 | 句容市 | 碧水名苑 | 完成 | 0.013~0.021 | 满足 |
| E-171 | 句容市 | 嘉烨御花园 | 完成 | 0.002~0.026 | 满足 |
| E-172 | 句容市 | 雅居乐3栋 | 完成 | 0.001~0.021 | 满足 |
| E-173 | 句容市 | 甲城社区 | 完成 | 0.004~0.027 | 满足 |
| E-174 | 句容市 | 紫荆花苑（西库） | 完成 | 0.009~0.027 | 满足 |
| E-175 | 句容市 | 石狮安置房5号楼 | 完成 | 0.001~0.017 | 满足 |
| E-176 | 句容市 | 通宁公寓西 | 完成 | 0.024~0.031 | 满足 |
| E-177 | 句容市 | 移动博物馆 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| E-178 | 句容市 | 崇明公园东 | 完成 | 0.025~0.06 | 满足 |
| E-179 | 句容市 | 阳光公寓 | 完成 | 0.01~0.022 | 满足 |
| E-180 | 句容市 | 省句中 | 完成 | 0.014~0.06 | 满足 |
| E-181 | 句容市 | 龙锦新天地 | 完成 | 0.001~0.022 | 满足 |
| E-182 | 句容市 | 润景美邻 | 完成 | 0.026~0.038 | 满足 |
| E-183 | 句容市 | 金城沁园 | 完成 | 0.008~0.013 | 满足 |
| E-184 | 句容市 | 河滨雅苑 | 完成 | 0.005~0.101 | 满足 |
| E-185 | 句容市 | 碧桂园临湖苑3栋 | 完成 | 0.006~0.032 | 满足 |
| E-186 | 句容市 | 盛邦管件南 | 完成 | 0.011~0.024 | 满足 |
| E-187 | 句容市 | 碧桂园芷兰湾6栋 | 完成 | 0.018~0.028 | 满足 |
| E-188 | 句容市 | 香江丽景 | 完成 | 0.013~0.022 | 满足 |
| E-189 | 句容市 | 贾纪山公园 | 完成 | 0.036~0.077 | 满足 |
| E-190 | 句容市 | 碧桂园临湖苑25栋 | 完成 | 0.001~0.012 | 满足 |
| E-191 | 句容市 | 天悦容城 | 完成 | 0.035~0.076 | 满足 |
| E-192 | 句容市 | 碧桂园临湖苑34栋 | 完成 | 0.007~0.056 | 满足 |
| E-193 | 句容市 | 御东国际 | 完成 | 0.044~0.103 | 满足 |
| E-194 | 句容市 | 碧桂园临湖苑8栋 | 完成 | 0.012~0.022 | 满足 |
| E-195 | 句容市 | 御东国际2 | 完成 | 0.03~0.049 | 满足 |
| E-196 | 句容市 | 碧桂园临湖苑21栋 | 完成 | 0.011~0.034 | 满足 |
| E-197 | 句容市 | 民主巷 | 完成 | 0.002~0.043 | 满足 |
| E-198 | 句容市 | 之江商贸城 | 完成 | 0.001~0.01 | 满足 |
| E-199 | 句容市 | 句容东门 | 完成 | 0.022~0.054 | 满足 |
| E-200 | 句容市 | 杜家山村 | 完成 | 0.001~0.085 | 满足 |
| E-201 | 句容市 | 碧桂园芷兰湾22栋 | 完成 | 0.028~0.03 | 满足 |
| E-202 | 句容市 | 汇豪会所 | 完成 | 0.001~0.03 | 满足 |
| E-203 | 句容市 | 碧桂园芷兰湾16栋 | 完成 | 0.013~0.041 | 满足 |
| E-204 | 句容市 | 句容建行 | 完成 | 0.03~0.175 | 满足 |
| E-205 | 句容市 | 御湖新天地 | 完成 | 0.005~0.03 | 满足 |
| E-206 | 句容市 | 石狮皮业城 | 完成 | 0.013~0.046 | 满足 |
| E-207 | 句容市 | 金水湾 | 完成 | 0.026~0.039 | 满足 |
| E-208 | 句容市 | 老化肥厂 | 完成 | 0.022~0.038 | 满足 |
| E-209 | 句容市 | 黄金花园北 | 完成 | 0.008~0.016 | 满足 |
| E-210 | 句容市 | 海柏 | 完成 | 0.02~0.043 | 满足 |
| E-211 | 句容市 | 中铜 | 完成 | 0.013~0.034 | 满足 |
| E-212 | 句容市 | 黄金花园23栋 | 完成 | 0.005~0.039 | 满足 |
| E-213 | 句容市 | 下蜀城际站 | 完成 | 0.053~0.129 | 满足 |
| E-214 | 句容市 | 下蜀安置房 | 完成 | 0.037~0.061 | 满足 |
| E-215 | 句容市 | 徐庄南 | 完成 | 0.001~0.031 | 满足 |
| E-216 | 句容市 | 下蜀邹凹 | 完成 | 0.017~0.026 | 满足 |
| E-217 | 句容市 | 下蜀俞家庄东 | 完成 | 0.021~0.064 | 满足 |
| E-218 | 句容市 | 巨宝西大门 | 完成 | 0.028~0.057 | 满足 |
| E-219 | 句容市 | 华阳中学 | 完成 | 0.007~0.026 | 满足 |
| E-220 | 句容市 | 博霆光电 | 完成 | 0.044~0.068 | 满足 |
| E-221 | 句容市 | 水畔御景 | 完成 | 0.009~0.018 | 满足 |
| E-222 | 句容市 | 兴文集团南 | 完成 | 0.001~0.092 | 满足 |
| E-223 | 句容市 | 农林学院北校区教学楼 | 完成 | 0.002~0.014 | 满足 |
| E-224 | 句容市 | 维也纳花园 | 完成 | 0.007~0.025 | 满足 |
| E-225 | 句容市 | 巨宝厂区B2栋 | 完成 | 0.029~0.076 | 满足 |
| E-226 | 句容市 | 上海公寓 | 完成 | 0.013~0.026 | 满足 |
| E-227 | 句容市 | 巨宝科技 | 完成 | 0.031~0.059 | 满足 |
| E-228 | 句容市 | 移动瑞德制衣 | 完成 | 0.022~0.05 | 满足 |
| E-229 | 句容市 | 安城御园 | 完成 | 0.013~0.023 | 满足 |
| E-230 | 句容市 | 茅山客运站东 | 完成 | 0.016~0.021 | 满足 |
| E-231 | 句容市 | 北部新城东区1 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| E-232 | 句容市 | 移动姚徐2 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| E-233 | 句容市 | 北部新城16栋 | 完成 | 0.012~0.019 | 满足 |
| E-234 | 句容市 | 茅山联通 | 完成 | 0.019~0.023 | 满足 |
| E-235 | 句容市 | 石狮姚徐 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| E-236 | 句容市 | 茅山补点4 | 完成 | 0.019~0.023 | 满足 |
| E-237 | 句容市 | 北部新城东区2 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| E-238 | 句容市 | 茅山移动新家园 | 完成 | 0.022~0.025 | 满足 |
| E-239 | 句容市 | 御湖枫景 | 完成 | 0.012~0.019 | 满足 |
| E-240 | 句容市 | 陈庄 | 完成 | 0.018~0.019 | 满足 |
| E-241 | 句容市 | 茅山新家园 | 完成 | 0.021~0.024 | 满足 |
| E-242 | 句容市 | 道路47（吉里村搬迁） | 完成 | 0.009~0.013 | 满足 |
| E-243 | 句容市 | 石狮河桥 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| E-244 | 句容市 | 梧桐墅小区 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| E-245 | 句容市 | 北新建材 | 完成 | 0.018~0.026 | 满足 |
| E-246 | 句容市 | 桥头工业园区 | 完成 | 0.023~0.031 | 满足 |
| E-247 | 句容市 | 移动建华管桩 | 完成 | 0.021~0.039 | 满足 |
| E-248 | 句容市 | 建华管桩 | 完成 | 0.024~0.091 | 满足 |
| E-249 | 句容市 | 谢家边2东侧 | 完成 | 0.009~0.031 | 满足 |
| E-250 | 句容市 | 铁塔东涧东 | 完成 | 0.005~0.146 | 满足 |
| E-251 | 句容市 | 桥头吕家边4 | 完成 | 0.008~0.036 | 满足 |
| E-252 | 句容市 | 官粮东 | 完成 | 0.008~0.015 | 满足 |
| E-253 | 句容市 | 铁塔官西 | 完成 | 0.043~0.048 | 满足 |
| E-254 | 句容市 | 下蜀浮桥头 | 完成 | 0.028~0.097 | 满足 |
| E-255 | 句容市 | 谢家边西 | 完成 | 0.004~0.018 | 满足 |
| E-256 | 句容市 | 桥头东涧东3 | 完成 | 0.007~0.014 | 满足 |
| E-257 | 句容市 | 蔡家窑北H杆 | 完成 | 0.009~0.037 | 满足 |
| E-258 | 句容市 | 下蜀临港安置小区 | 完成 | 0.024~0.084 | 满足 |
| E-259 | 句容市 | 京阳水泥 | 完成 | 0.018~0.026 | 满足 |
| E-260 | 句容市 | 谢家边 | 完成 | 0.013~0.023 | 满足 |
| E-261 | 句容市 | 郭庄雅苑小区3 | 完成 | 0.018~0.025 | 满足 |
| E-262 | 句容市 | 郭庄工业园 | 完成 | 0.026~0.03 | 满足 |
| E-263 | 句容市 | 郭庄厂区高层 | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| E-264 | 句容市 | 华君电力楼顶 | 完成 | 0.025~0.06 | 满足 |
| E-265 | 句容市 | 碧桂园世纪城邦2 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| E-266 | 句容市 | 郭庄电信 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| E-267 | 句容市 | 康居花园33栋 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| E-268 | 句容市 | 康居花园 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| E-269 | 句容市 | 郭庄物流园 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| E-270 | 句容市 | 丰镇物流 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| E-271 | 句容市 | 时瑞电子 | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| E-272 | 句容市 | 郭庄安置小区52栋 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| E-273 | 句容市 | 郭庄安置小区17栋 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| E-274 | 句容市 | 山水园林 | 完成 | 0.006~0.02 | 满足 |
| E-275 | 句容市 | 开发区河冲 | 完成 | 0.024~0.048 | 满足 |
| E-276 | 句容市 | 红恒物流 | 完成 | 0.022~0.028 | 满足 |
| E-277 | 句容市 | 石狮沟 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| E-278 | 句容市 | 移动寨里 | 完成 | 0.009~0.01 | 满足 |
| E-279 | 句容市 | 桥头财大2 | 完成 | 0.026~0.029 | 满足 |
| E-280 | 句容市 | 新光 | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| E-281 | 句容市 | 三斯达 | 完成 | 0.01~0.023 | 满足 |
| E-282 | 句容市 | 句容水库 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| E-283 | 句容市 | 北部新城东区3 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| E-284 | 句容市 | 茅山元符宫 | 完成 | 0.022~0.03 | 满足 |
| E-285 | 句容市 | 北部新城11栋 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| E-286 | 句容市 | 茅山村西北 | 完成 | 0.022~0.026 | 满足 |
| E-287 | 句容市 | 北部新城6栋 | 完成 | 0.006~0.011 | 满足 |
| E-288 | 句容市 | 联通高庙 | 完成 | 0.024~0.056 | 满足 |
| E-289 | 句容市 | 北部新城东区4 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| E-290 | 句容市 | 石狮后林 | 完成 | 0.007~0.01 | 满足 |
| E-291 | 句容市 | 桥头集镇 | 完成 | 0.022~0.03 | 满足 |
| E-292 | 句容市 | 前莘窑厂 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| E-293 | 句容市 | 宁杭南路 | 完成 | 0.006~0.008 | 满足 |
| E-294 | 句容市 | 石狮开发区 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| E-295 | 句容市 | 桥头河北 | 完成 | 0.03~0.05 | 满足 |
| E-296 | 句容市 | 侯家边 | 完成 | 0.012~0.014 | 满足 |
| E-297 | 句容市 | 桥头电信 | 完成 | 0.023~0.031 | 满足 |
| E-298 | 句容市 | 石狮王家边 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| F-01 | 润州区 | 富润华庭五区6栋 | 完成 | 0.018~0.024 | 满足 |
| F-02 | 润州区 | 美的城铁塔 | 完成 | 0.011~0.02 | 满足 |
| F-03 | 润州区 | 新城花园A区1栋 | 完成 | 0.015~0.016 | 满足 |
| F-04 | 润州区 | 四圩社区 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| F-05 | 润州区 | 三茅宫 | 完成 | 0.016~0.026 | 满足 |
| F-06 | 润州区 | 金恒建安 | 完成 | 0.016~0.024 | 满足 |
| F-07 | 润州区 | 蒋桥肾病医院 | 完成 | 0.015~0.018 | 满足 |
| F-08 | 润州区 | 富润华庭 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| F-09 | 润州区 | 润州人社 | 完成 | 0.015~0.029 | 满足 |
| F-10 | 润州区 | 雅狮大酒店 | 完成 | 0.003~0.012 | 满足 |
| F-11 | 润州区 | 金山街道 | 完成 | 0.007~0.021 | 满足 |
| F-12 | 润州区 | 云台阁坡道2 | 完成 | 0.013~0.154 | 满足 |
| F-13 | 润州区 | 云台医院 | 完成 | 0.019~0.138 | 满足 |
| F-14 | 润州区 | 鑫山宾馆 | 完成 | 0.002~0.005 | 满足 |
| F-15 | 润州区 | 碧桂园滨湖湾3 | 完成 | 0.005~0.009 | 满足 |
| F-16 | 润州区 | 云台阁 | 完成 | 0.004~0.013 | 满足 |
| F-17 | 润州区 | 大西路五交化 | 完成 | 0.002~0.02 | 满足 |
| F-18 | 润州区 | 美佳马达（沪宁） | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| F-19 | 润州区 | 长江新天地 | 完成 | 0.005~0.193 | 满足 |
| F-20 | 润州区 | 雅格酒店东部山坡 | 完成 | 0.089~0.289 | 满足 |
| F-21 | 润州区 | 群艺馆 | 完成 | 0.046~0.165 | 满足 |
| F-22 | 润州区 | 雅阁酒店东部山坡2 | 完成 | 0.047~0.146 | 满足 |
| F-23 | 润州区 | 中华路（替换古玩城） | 完成 | 0.119~0.343 | 满足 |
| F-24 | 润州区 | 城南印象22栋 | 完成 | 0.013~0.015 | 满足 |
| F-25 | 润州区 | 富润华庭三区13栋 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| F-26 | 润州区 | 渣泽村 | 完成 | 0.066~0.103 | 满足 |
| F-27 | 润州区 | 五洲创客中心 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| F-28 | 润州区 | 五洲山茶厂 | 完成 | 0.005~0.009 | 满足 |
| F-29 | 润州区 | 润州工业园 | 完成 | 0.014~0.018 | 满足 |
| F-30 | 润州区 | 电信渣滓补点 | 完成 | 0.023~0.033 | 满足 |
| F-31 | 润州区 | 蒋桥花山 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| F-32 | 润州区 | 丹徒小花山 | 完成 | 0.016~0.027 | 满足 |
| F-33 | 润州区 | 润州房地产北角 | 完成 | 0.011~0.017 | 满足 |
| F-34 | 润州区 | 蒋桥 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| F-35 | 润州区 | 戴家门北 | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| F-36 | 润州区 | 东篱春晓 | 完成 | 0.011~0.013 | 满足 |
| F-37 | 润州区 | 五洲山村 | 完成 | 0.011~0.013 | 满足 |
| F-38 | 润州区 | 光星村隧道西口 | 完成 | 0.01~0.011 | 满足 |
| F-39 | 润州区 | 万科蓝山136号楼 | 完成 | 0.027~0.04 | 满足 |
| F-40 | 润州区 | 雅居乐涟山14栋 | 完成 | 0.038~0.045 | 满足 |
| F-41 | 润州区 | 香颂苑北 | 完成 | 0.044~0.053 | 满足 |
| F-42 | 润州区 | 香颂苑南 | 完成 | 0.041~0.098 | 满足 |
| F-43 | 润州区 | 万科锦程 | 完成 | 0.039~0.058 | 满足 |
| F-44 | 润州区 | 万科润园北 | 完成 | 0.027~0.032 | 满足 |
| F-45 | 润州区 | 万科 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| F-46 | 润州区 | 御珑湖66栋 | 完成 | 0.021~0.034 | 满足 |
| F-47 | 润州区 | 公安局办证大厅 | 完成 | 0.027~0.066 | 满足 |
| F-48 | 润州区 | 龙泉山庄 | 完成 | 0.028~0.052 | 满足 |
| F-49 | 润州区 | 万科沁园27栋 | 完成 | 0.027~0.046 | 满足 |
| F-50 | 润州区 | 亚东紫檀11栋 | 完成 | 0.032~0.092 | 满足 |
| F-51 | 润州区 | 雅居乐涟山3栋（东北角） | 完成 | 0.039~0.058 | 满足 |
| F-52 | 润州区 | 凤凰家园21栋 | 完成 | 0.044~0.056 | 满足 |
| F-53 | 润州区 | 友谊租赁 | 完成 | 0.012~0.022 | 满足 |
| F-54 | 润州区 | 蒋桥工业园 | 完成 | 0.011~0.014 | 满足 |
| F-55 | 润州区 | 南山化纤东侧 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| F-56 | 润州区 | 南山化纤(京沪) | 完成 | 0.009~0.012 | 满足 |
| F-57 | 润州区 | 凤凰家园10栋 | 完成 | 0.009~0.014 | 满足 |
| F-58 | 润州区 | 扬溧嶂山 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| F-59 | 润州区 | 长山灌区 | 完成 | 0.025~0.03 | 满足 |
| F-60 | 润州区 | 民营开发区 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| F-61 | 润州区 | 鑫韵花园一栋 | 完成 | 0.014~0.017 | 满足 |
| F-62 | 润州区 | 跑马山 | 完成 | 0.015~0.015 | 满足 |
| F-63 | 润州区 | 春天里5栋 | 完成 | 0.002~0.015 | 满足 |
| F-64 | 润州区 | 新城花园32栋 | 完成 | 0.013~0.02 | 满足 |
| F-65 | 润州区 | 新城花园B区11栋 | 完成 | 0.013~0.023 | 满足 |
| F-66 | 润州区 | 五里村（跑马山大桥） | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| F-67 | 润州区 | 新城花园B区8栋 | 完成 | 0.017~0.018 | 满足 |
| F-68 | 润州区 | 新城花园B区2栋 | 完成 | 0.004~0.015 | 满足 |
| F-69 | 润州区 | 体育馆蛋山基站 | 完成 | 0.021~0.093 | 满足 |
| F-70 | 润州区 | 苏州外国语学校 | 完成 | 0.022~0.03 | 满足 |
| F-71 | 润州区 | 渣泽苗圃1 | 完成 | 0.012~0.039 | 满足 |
| F-72 | 润州区 | 移动瓦锡兰 | 完成 | 0.019~0.021 | 满足 |
| F-73 | 润州区 | 北府路085号路灯杆 | 完成 | 0.01~0.013 | 满足 |
| F-74 | 润州区 | 国栋南徐路西 | 完成 | 0.003~0.035 | 满足 |
| F-75 | 润州区 | 电力路024号路灯杆 | 完成 | 0.01~0.012 | 满足 |
| F-76 | 润州区 | 秀山美苑 | 完成 | 0.024~0.029 | 满足 |
| F-77 | 润州区 | 大港中学（京沪） | 完成 | 0.015~0.017 | 满足 |
| F-78 | 润州区 | 电信黄山仓库 | 完成 | 0.021~0.025 | 满足 |
| F-79 | 润州区 | 联通南山西入口 | 完成 | 0.021~0.026 | 满足 |
| F-80 | 润州区 | 五凤口立交 | 完成 | 0.006~0.008 | 满足 |
| F-81 | 润州区 | 五凤口高架 | 完成 | 0.006~0.007 | 满足 |
| F-82 | 润州区 | 南门汽车站东 | 完成 | 0.007~0.01 | 满足 |
| F-83 | 润州区 | 鸿雁山庄国缘楼 | 完成 | 0.008~0.016 | 满足 |
| F-84 | 润州区 | 官塘绿苑 | 完成 | 0.006~0.008 | 满足 |
| F-85 | 润州区 | 九华山庄公寓楼16楼 | 完成 | 0.011~0.027 | 满足 |
| F-86 | 润州区 | 九华山庄二期5栋 | 完成 | 0.028~0.037 | 满足 |
| F-87 | 润州区 | 远洋香奈潮立方 | 完成 | 0.03~0.032 | 满足 |
| F-88 | 润州区 | 远洋香奈二期1号楼 | 完成 | 0.035~0.047 | 满足 |
| F-89 | 润州区 | 五凤口陈家湾杆式 | 完成 | 0.017~0.019 | 满足 |
| F-90 | 润州区 | 三里岗 | 完成 | 0.016~0.036 | 满足 |
| F-91 | 润州区 | 移动三里岗 | 完成 | 0.036~0.038 | 满足 |
| F-92 | 润州区 | 包家岗村 | 完成 | 0.039~0.042 | 满足 |
| F-93 | 润州区 | 武警支队 | 完成 | 0.014~0.049 | 满足 |
| F-94 | 润州区 | 九华山庄二期16栋 | 完成 | 0.011~0.014 | 满足 |
| F-95 | 润州区 | 诈输东 | 完成 | 0.011~0.012 | 满足 |
| F-96 | 润州区 | 回龙水库 | 完成 | 0.016~0.026 | 满足 |
| F-97 | 润州区 | 回龙水库南 | 完成 | 0.01~0.014 | 满足 |
| F-98 | 润州区 | 红星牡丹园2栋 | 完成 | 0.007~0.043 | 满足 |
| F-99 | 润州区 | 和平路 | 完成 | 0.011~0.052 | 满足 |
| F-100 | 润州区 | 南门 | 完成 | 0.021~0.124 | 满足 |
| F-101 | 润州区 | 西荷花塘 | 完成 | 0.003~0.012 | 满足 |
| F-102 | 润州区 | 待渡亭 | 完成 | 0.012~0.064 | 满足 |
| F-103 | 润州区 | 南门货场 | 完成 | 0.028~0.032 | 满足 |
| F-104 | 润州区 | 光华社区 | 完成 | 0.021~0.026 | 满足 |
| F-105 | 润州区 | 伯先公园北山 | 完成 | 0.002~0.008 | 满足 |
| F-106 | 润州区 | 二中 | 完成 | 0.016~0.039 | 满足 |
| F-107 | 润州区 | 穆源小学 | 完成 | 0.018~0.067 | 满足 |
| F-108 | 润州区 | 新福康泉 | 完成 | 0.015~0.038 | 满足 |
| F-109 | 润州区 | 颐高汉庭裙楼 | 完成 | 0.025~0.034 | 满足 |
| F-110 | 润州区 | 颐高广场 | 完成 | 0.014~0.067 | 满足 |
| F-111 | 润州区 | 牌湾菜场 | 完成 | 0.021~0.061 | 满足 |
| F-112 | 润州区 | 东方伟业3号楼 | 完成 | 0.019~0.068 | 满足 |
| F-113 | 润州区 | 雅居商务中心 | 完成 | 0.014~0.041 | 满足 |
| F-114 | 润州区 | 金山湖景大酒店 | 完成 | 0.014~0.052 | 满足 |
| F-115 | 润州区 | 镇江玩具厂 | 完成 | 0.012~0.038 | 满足 |
| F-116 | 润州区 | 江南府邸二期13栋 | 完成 | 0.006~0.01 | 满足 |
| F-117 | 润州区 | 润康城1栋 | 完成 | 0.022~0.037 | 满足 |
| F-118 | 润州区 | 润康城8栋 | 完成 | 0.011~0.025 | 满足 |
| F-119 | 润州区 | 铂珺花园11栋 | 完成 | 0.012~0.016 | 满足 |
| F-120 | 润州区 | 铂郡花园14栋 | 完成 | 0.012~0.015 | 满足 |
| F-121 | 润州区 | 和平路街道 | 完成 | 0.007~0.021 | 满足 |
| F-122 | 润州区 | 一泉 | 完成 | 0.006~0.151 | 满足 |
| F-123 | 润州区 | 润泽园2栋 | 完成 | 0.01~0.014 | 满足 |
| F-124 | 润州区 | 金山大剧院 | 完成 | 0.008~0.016 | 满足 |
| F-125 | 润州区 | 江南新村 | 完成 | 0.013~0.039 | 满足 |
| F-126 | 润州区 | 客管处 | 完成 | 0.017~0.032 | 满足 |
| F-127 | 润州区 | 红星桃花园42栋 | 完成 | 0.015~0.084 | 满足 |
| F-128 | 润州区 | 武警中队(沪宁) | 完成 | 0.005~0.034 | 满足 |
| F-129 | 润州区 | 西津渡老二院 | 完成 | 0.013~0.032 | 满足 |
| F-130 | 润州区 | 邮电印刷厂 | 完成 | 0.013~0.066 | 满足 |
| F-131 | 润州区 | 镇江疾控中心 | 完成 | 0.022~0.15 | 满足 |
| F-132 | 润州区 | 南徐 | 完成 | 0.03~0.056 | 满足 |
| F-133 | 润州区 | 同德大厦 | 完成 | 0.009~0.048 | 满足 |
| F-134 | 润州区 | 招隐寺 | 完成 | 0.028~0.037 | 满足 |
| F-135 | 润州区 | 南山电视塔 | 完成 | 0.035~0.049 | 满足 |
| F-136 | 润州区 | 人防 | 完成 | 0.031~0.052 | 满足 |
| F-137 | 润州区 | 菊花山 | 完成 | 0.028~0.037 | 满足 |
| F-138 | 润州区 | 联通五凤口 | 完成 | 0.014~0.02 | 满足 |
| F-139 | 润州区 | 五凤口 | 完成 | 0.024~0.05 | 满足 |
| F-140 | 润州区 | 八公洞铁塔 | 完成 | 0.023~0.045 | 满足 |
| F-141 | 润州区 | 八公洞 | 完成 | 0.022~0.038 | 满足 |
| F-142 | 润州区 | 山林名墅 | 完成 | 0.024~0.042 | 满足 |
| F-143 | 润州区 | 市大院公交站 | 完成 | 0.051~0.079 | 满足 |
| F-144 | 润州区 | 华都名城80幢 | 完成 | 0.034~0.042 | 满足 |
| F-145 | 润州区 | 润泽园10栋 | 完成 | 0.013~0.014 | 满足 |
| F-146 | 润州区 | 润泽园二期22栋 | 完成 | 0.012~0.015 | 满足 |
| F-147 | 润州区 | 高崇寺 | 完成 | 0.034~0.038 | 满足 |
| F-148 | 润州区 | 残月湖高杆 | 完成 | 0.03~0.045 | 满足 |
| F-149 | 润州区 | 华都名城71幢 | 完成 | 0.035~0.068 | 满足 |
| F-150 | 润州区 | 南徐路 | 完成 | 0.039~0.046 | 满足 |
| F-151 | 润州区 | 火车站北广场四月天宾馆楼顶 | 完成 | 0.017~0.042 | 满足 |
| F-152 | 润州区 | 金桥花园71栋 | 完成 | 0.011~0.029 | 满足 |
| F-153 | 润州区 | 塑料厂 | 完成 | 0.003~0.023 | 满足 |
| F-154 | 润州区 | 邮政枢纽楼 | 完成 | 0.014~0.069 | 满足 |
| F-155 | 润州区 | 镇扬汽渡 | 完成 | 0.024~0.032 | 满足 |
| F-156 | 润州区 | 天元一品（老人公寓） | 完成 | 0.038~0.068 | 满足 |
| F-157 | 润州区 | 正太悠然居4栋 | 完成 | 0.004~0.011 | 满足 |
| F-158 | 润州区 | 金山水城五期16栋 | 完成 | 0.003~0.018 | 满足 |
| F-159 | 润州区 | 东方花苑6栋 | 完成 | 0.001~0.005 | 满足 |
| F-160 | 润州区 | 六普 | 完成 | 0.016~0.104 | 满足 |
| F-161 | 润州区 | 移动大地巷 | 完成 | 0.026~0.069 | 满足 |
| F-162 | 润州区 | 渔业乡 | 完成 | 0.024~0.036 | 满足 |
| F-163 | 润州区 | 江河汇北苑 | 完成 | 0.023~0.045 | 满足 |
| F-164 | 润州区 | 如意江南 | 完成 | 0.025~0.033 | 满足 |
| F-165 | 润州区 | 大桥家园11栋 | 完成 | 0.013~0.016 | 满足 |
| F-166 | 润州区 | 润江路 | 完成 | 0.017~0.022 | 满足 |
| F-167 | 润州区 | 江海之门 | 完成 | 0.028~0.034 | 满足 |
| F-168 | 润州区 | 鲇鱼套 | 完成 | 0.014~0.019 | 满足 |
| F-169 | 润州区 | 惠龙港 | 完成 | 0.014~0.022 | 满足 |
| F-170 | 润州区 | 移动槽坊村 | 完成 | 0.012~0.016 | 满足 |
| F-171 | 润州区 | 玫瑰苑1栋（改3栋） | 完成 | 0.03~0.061 | 满足 |
| F-172 | 润州区 | 红郡西岸 | 完成 | 0.038~0.062 | 满足 |
| F-173 | 润州区 | 冠城国际15栋1单元楼顶东角 | 完成 | 0.04~0.059 | 满足 |
| F-174 | 润州区 | 冠城国际48栋二单元 | 完成 | 0.03~0.091 | 满足 |
| F-175 | 润州区 | 江科大西校区教学楼 | 完成 | 0.014~0.031 | 满足 |
| F-176 | 润州区 | 江科大西校区食堂 | 完成 | 0.014~0.023 | 满足 |
| F-177 | 润州区 | 壹公馆 | 完成 | 0.027~0.029 | 满足 |
| F-178 | 润州区 | 南徐山庄17幢一单元 | 完成 | 0.017~0.022 | 满足 |
| F-179 | 润州区 | 五里村计生委 | 完成 | 0.05~0.058 | 满足 |
| F-180 | 润州区 | 市大院西南铁塔 | 完成 | 0.032~0.059 | 满足 |
| F-181 | 润州区 | 茶砚山 | 完成 | 0.057~0.092 | 满足 |
| F-182 | 润州区 | 七里甸 | 完成 | 0.041~0.056 | 满足 |
| F-183 | 润州区 | 市大院东南铁塔 | 完成 | 0.041~0.045 | 满足 |
| F-184 | 润州区 | 船院南校区 | 完成 | 0.036~0.041 | 满足 |
| F-185 | 润州区 | 南山景园15栋 | 完成 | 0.048~0.065 | 满足 |
| F-186 | 润州区 | 电信黄山基地 | 完成 | 0.038~0.06 | 满足 |
| F-187 | 润州区 | 南山华庭 | 完成 | 0.031~0.035 | 满足 |
| F-188 | 润州区 | 小东圩 | 完成 | 0.037~0.045 | 满足 |
| F-189 | 润州区 | 龙门小东圩 | 完成 | 0.038~0.06 | 满足 |
| F-190 | 润州区 | 蚕种场 | 完成 | 0.028~0.041 | 满足 |
| F-191 | 润州区 | 新农村委会高杆 | 完成 | 0.027~0.041 | 满足 |
| F-192 | 润州区 | 中交二航局 | 完成 | 0.038~0.067 | 满足 |
| F-193 | 润州区 | 桃花源2幢2单元 | 完成 | 0.014~0.016 | 满足 |
| F-194 | 润州区 | 火车站南广场派酒店 | 完成 | 0.004~0.006 | 满足 |
| F-195 | 润州区 | 红星紫园3栋 | 完成 | 0.002~0.05 | 满足 |
| F-196 | 润州区 | 红星菜场 | 完成 | 0.003~0.004 | 满足 |
| F-197 | 润州区 | 滨江一号 | 完成 | 0.01~0.019 | 满足 |
| F-198 | 润州区 | 红星菜场（高铁） | 完成 | 0.002~0.019 | 满足 |
| F-199 | 润州区 | 江大培训中心 | 完成 | 0.011~0.044 | 满足 |
| F-200 | 润州区 | 公积金大楼 | 完成 | 0.003~0.006 | 满足 |
| F-201 | 润州区 | 丰盛山庄4栋 | 完成 | 0.023~0.045 | 满足 |
| F-202 | 润州区 | 锦江都城酒店 | 完成 | 0.006~0.035 | 满足 |
| F-203 | 润州区 | 清河湾7栋 | 完成 | 0.015~0.06 | 满足 |
| F-204 | 润州区 | 头摆渡 | 完成 | 0.02~0.037 | 满足 |
| F-205 | 润州区 | 金山局 | 完成 | 0.024~0.066 | 满足 |
| F-206 | 润州区 | 滨江花城1栋 | 完成 | 0.024~0.105 | 满足 |
| F-207 | 润州区 | 德润大厦 | 完成 | 0.002~0.003 | 满足 |
| F-208 | 润州区 | 中浩国际（黄山新村） | 完成 | 0.009~0.051 | 满足 |
| F-209 | 润州区 | 滨江花城17栋 | 完成 | 0.038~0.041 | 满足 |
| F-210 | 润州区 | 金山湖铁塔 | 完成 | 0.001~0.003 | 满足 |
| F-211 | 润州区 | 塔影湖西 | 完成 | 0.002~0.008 | 满足 |
| F-212 | 润州区 | 金山水城A区1栋 | 完成 | 0.002~0.011 | 满足 |
| F-213 | 润州区 | 兰欧酒店 | 完成 | 0.063~0.071 | 满足 |
| F-214 | 润州区 | 港务局 | 完成 | 0.018~0.076 | 满足 |
| F-215 | 润州区 | 运河路质量监督局 | 完成 | 0.008~0.03 | 满足 |
| F-216 | 润州区 | 火车站 | 完成 | 0.021~0.029 | 满足 |
| F-217 | 润州区 | 德润大厦BBU0 | 完成 | 0.015~0.061 | 满足 |
| F-218 | 润州区 | 交通银行 | 完成 | 0.015~0.095 | 满足 |
| G-01 | 扬中区 | 城管局 | 完成 | 0.027~0.042 | 满足 |
| G-02 | 扬中区 | 奥美管业 | 完成 | 0.032~0.086 | 满足 |
| G-03 | 扬中区 | 景华苑北 | 完成 | 0.034~0.087 | 满足 |
| G-04 | 扬中区 | 锦程村 | 完成 | 0.003~0.012 | 满足 |
| G-05 | 扬中区 | 永勤港 | 完成 | 0.002~0.007 | 满足 |
| G-06 | 扬中区 | 东升电器 | 完成 | 0.034~0.045 | 满足 |
| G-07 | 扬中区 | 江洲新秀 | 完成 | 0.014~0.021 | 满足 |
| G-08 | 扬中区 | 锦程富石 | 完成 | 0.001~0.009 | 满足 |
| G-09 | 扬中区 | 国土公园南 | 完成 | 0.008~0.452 | 满足 |
| G-10 | 扬中区 | 博爱 | 完成 | 0.001~0.071 | 满足 |
| G-11 | 扬中区 | 扬子江制衣 | 完成 | 0.028~0.057 | 满足 |
| G-12 | 扬中区 | 锦泰苑2号楼 | 完成 | 0.001~0.013 | 满足 |
| G-13 | 扬中区 | 聋哑学校 | 完成 | 0.001~0.04 | 满足 |
| G-14 | 扬中区 | 联丰路 | 完成 | 0.016~0.105 | 满足 |
| G-15 | 扬中区 | 丰裕支局 | 完成 | 0.001~0.004 | 满足 |
| G-16 | 扬中区 | 东城秀锦 | 完成 | 0.001~0.039 | 满足 |
| G-17 | 扬中区 | 第二实验小学 | 完成 | 0.001~0.002 | 满足 |
| G-18 | 扬中区 | 勤丰 | 完成 | 0.019~0.025 | 满足 |
| G-19 | 扬中区 | 扬中南环 | 完成 | 0.01~0.015 | 满足 |
| G-20 | 扬中区 | 牛屎弄 | 完成 | 0.01~0.039 | 满足 |
| G-21 | 扬中区 | 上水名都 | 完成 | 0.024~0.124 | 满足 |
| G-22 | 扬中区 | 群英 | 完成 | 0.018~0.045 | 满足 |
| G-23 | 扬中区 | 三绿化工 | 完成 | 0.026~0.037 | 满足 |
| G-24 | 扬中区 | 金山学院 | 完成 | 0.025~0.028 | 满足 |
| G-25 | 扬中区 | 金山学院教学楼 | 完成 | 0.013~0.022 | 满足 |
| G-26 | 扬中区 | 建安公司 | 完成 | 0.001~0.003 | 满足 |
| G-27 | 扬中区 | 农行 | 完成 | 0.011~0.04 | 满足 |
| G-28 | 扬中区 | 三茅敬老院 | 完成 | 0.001~0.013 | 满足 |
| G-29 | 扬中区 | 清华苑 | 完成 | 0.012~0.031 | 满足 |
| G-30 | 扬中区 | 东风村 | 完成 | 0.018~0.043 | 满足 |
| G-31 | 扬中区 | 丰裕成教 | 完成 | 0.018~0.025 | 满足 |
| G-32 | 扬中区 | 建成电器 | 完成 | 0.016~0.043 | 满足 |
| G-33 | 扬中区 | 明华社区 | 完成 | 0.002~0.007 | 满足 |
| G-34 | 扬中区 | 裕兴六组 | 完成 | 0.002~0.007 | 满足 |
| G-35 | 扬中区 | 友好村委会 | 完成 | 0.023~0.033 | 满足 |
| G-36 | 扬中区 | 江洲广场 | 完成 | 0.015~0.027 | 满足 |
| G-37 | 扬中区 | 中华村委会 | 完成 | 0.018~0.032 | 满足 |
| G-38 | 扬中区 | 海企科技园 | 完成 | 0.005~0.025 | 满足 |
| G-39 | 扬中区 | 企东老小学 | 完成 | 0.003~0.013 | 满足 |
| G-40 | 扬中区 | 新世界5号楼 | 完成 | 0.021~0.091 | 满足 |
| G-41 | 扬中区 | 外国语中学 | 完成 | 0.037~0.076 | 满足 |
| G-42 | 扬中区 | 天后宫路南 | 完成 | 0.041~0.078 | 满足 |
| G-43 | 扬中区 | 西园小区5号楼 | 完成 | 0.02~0.098 | 满足 |
| G-44 | 扬中区 | 金陵大酒店楼顶 | 完成 | 0.019~0.047 | 满足 |
| G-45 | 扬中区 | 奥体中心看台 | 完成 | 0.019~0.046 | 满足 |
| G-46 | 扬中区 | 扬中二中 | 完成 | 0.019~0.046 | 满足 |
| G-47 | 扬中区 | 沙家港 | 完成 | 0.018~0.06 | 满足 |
| G-48 | 扬中区 | 采风桥 | 完成 | 0.002~0.004 | 满足 |
| G-49 | 扬中区 | 水上国际新大楼 | 完成 | 0.003~0.013 | 满足 |
| G-50 | 扬中区 | 水上国际3栋9楼 | 完成 | 0.003~0.016 | 满足 |
| G-51 | 扬中区 | 中扬康居苑 | 完成 | 0.01~0.014 | 满足 |
| G-52 | 扬中区 | 木材市场 | 完成 | 0.004~0.023 | 满足 |
| G-53 | 扬中区 | 鸣翠山庄 | 完成 | 0.003~0.008 | 满足 |
| G-54 | 扬中区 | 地税局 | 完成 | 0.009~0.046 | 满足 |
| G-55 | 扬中区 | 种子公司 | 完成 | 0.02~0.08 | 满足 |
| G-56 | 扬中区 | 华康医药 | 完成 | 0.008~0.017 | 满足 |
| G-57 | 扬中区 | 扬中服装厂 | 完成 | 0.005~0.061 | 满足 |
| G-58 | 扬中区 | 扬中建行 | 完成 | 0.009~0.018 | 满足 |
| G-59 | 扬中区 | 中百商厦 | 完成 | 0.002~0.013 | 满足 |
| G-60 | 扬中区 | 扬中水利局 | 完成 | 0.001~0.024 | 满足 |
| G-61 | 扬中区 | 公园皇府 | 完成 | 0.017~0.032 | 满足 |
| G-62 | 扬中区 | 广宁社区 | 完成 | 0.001~0.03 | 满足 |
| G-63 | 扬中区 | 钟灵 | 完成 | 0.019~0.026 | 满足 |
| G-64 | 扬中区 | 中达车业楼顶 | 完成 | 0.01~0.03 | 满足 |
| G-65 | 扬中区 | 电信宿舍楼 | 完成 | 0.022~0.044 | 满足 |
| G-66 | 扬中区 | 劳动局 | 完成 | 0.01~0.081 | 满足 |
| G-67 | 扬中区 | 体育活动中心 | 完成 | 0.001~0.005 | 满足 |
| G-68 | 扬中区 | 扬中电信公司 | 完成 | 0.001~0.014 | 满足 |
| G-69 | 扬中区 | 嘉禾新城 | 完成 | 0.017~0.037 | 满足 |
| G-70 | 扬中区 | 五星花苑 | 完成 | 0.002~0.03 | 满足 |
| G-71 | 扬中区 | 联合建安公司 | 完成 | 0.002~0.034 | 满足 |
| G-72 | 扬中区 | 中海仓库 | 完成 | 0.018~0.048 | 满足 |
| G-73 | 扬中区 | 明珠广场 | 完成 | 0.004~0.005 | 满足 |
| G-74 | 扬中区 | 博联商城 | 完成 | 0.001~0.003 | 满足 |
| G-75 | 扬中区 | 三栏路 | 完成 | 0.01~0.032 | 满足 |
| G-76 | 扬中区 | 朱家圩 | 完成 | 0.004~0.008 | 满足 |
| G-77 | 扬中区 | 联合支局 | 完成 | 0.002~0.012 | 满足 |
| G-78 | 扬中区 | 联合老局 | 完成 | 0.007~0.015 | 满足 |
| G-79 | 扬中区 | 国税局 | 完成 | 0.006~0.009 | 满足 |
| G-80 | 扬中区 | 凯旋苑 | 完成 | 0.002~0.01 | 满足 |
| G-81 | 扬中区 | 云腾国际7号楼 | 完成 | 0.009~0.04 | 满足 |
| G-82 | 扬中区 | 浩云湾35号楼 | 完成 | 0.003~0.008 | 满足 |
| G-83 | 扬中区 | 开发区邮政局 | 完成 | 0.002~0.006 | 满足 |
| G-84 | 扬中区 | 红星美凯龙 | 完成 | 0.029~0.076 | 满足 |
| G-85 | 扬中区 | 汇锦新城2号楼 | 完成 | 0.005~0.026 | 满足 |
| G-86 | 扬中区 | 公安局大楼 | 完成 | 0.005~0.092 | 满足 |
| G-87 | 扬中区 | 新民社区 | 完成 | 0.023~0.038 | 满足 |
| G-88 | 扬中区 | 增字圩南 | 完成 | 0.006~0.013 | 满足 |
| G-89 | 扬中区 | 新坝社区 | 完成 | 0.019~0.069 | 满足 |
| G-90 | 扬中区 | 新坝新政府 | 完成 | 0.027~0.122 | 满足 |
| G-91 | 扬中区 | 新坝明虎 | 完成 | 0.002~0.005 | 满足 |
| G-92 | 扬中区 | 新坝镇中心 | 完成 | 0.008~0.021 | 满足 |
| G-93 | 扬中区 | 新坝制帽厂 | 完成 | 0.001~0.006 | 满足 |
| G-94 | 扬中区 | 新坝中学 | 完成 | 0.003~0.019 | 满足 |
| G-95 | 扬中区 | 新坝三圩 | 完成 | 0.004~0.025 | 满足 |
| G-96 | 扬中区 | 新坝支局 | 完成 | 0.034~0.041 | 满足 |
| G-97 | 扬中区 | 星星桥 | 完成 | 0.001~0.003 | 满足 |
| G-98 | 扬中区 | 马家埭 | 完成 | 0.049~0.078 | 满足 |
| G-99 | 扬中区 | 麦斯公司 | 完成 | 0.01~0.073 | 满足 |
| G-100 | 扬中区 | 大全北 | 完成 | 0.007~0.079 | 满足 |
| G-101 | 扬中区 | 肖家埭 | 完成 | 0.001~0.016 | 满足 |
| G-102 | 扬中区 | 金日照明 | 完成 | 0.022~0.04 | 满足 |
| G-103 | 扬中区 | 大桥东 | 完成 | 0.01~0.069 | 满足 |
| G-104 | 扬中区 | 大航杨家圩 | 完成 | 0.002~0.004 | 满足 |
| G-105 | 扬中区 | 王家埭 | 完成 | 0.022~0.07 | 满足 |
| G-106 | 扬中区 | 士林电气 | 完成 | 0.026~0.062 | 满足 |

镇江电信2021年委托监测1560座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为（ 0.01~0.582）μW/cm2，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2020）中标准限值要求。

# 四、结论

2021年中国电信股份有限公司镇江分公司委托环评站点1560个站，实际监测 1560 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知  》（环办辐射函[2017]1990号）的相关要求，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2020）中标准限值要求。